长春市口腔医院改革与高质量发展示范项目

招 标 文 件

项目编号：JM-2024-10-01212(2024ZHYX811001）
采   购   人：长春市口腔医院

采购代理机构：中恒一信项目管理咨询有限公司
2024年11月
目　　录
1

第一部分  招标公告

5

第二部分  供应商须知

18

第三部分  评标办法

50

第四部分  采购需求

第五部分  合同条款
73
74

第六部分  投标文件格式



第一部分  招标公告
项目概况
长春市口腔医院改革与高质量发展示范项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年12月10日09时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JM-2024-10-01212(2024ZHYX811001）；
2.项目名称：长春市口腔医院改革与高质量发展示范项目；

3.分包情况：

	包号
	分包编号
	分包名称
	采购需求及数量
	预算金额
（万元）

	第一包
	JM-2024-10-01212-1(2024ZHYX811001）
	信息系统软件升级（电子病历） 
	信息系统软件升级（电子病历）（1套）
	85

	第二包
	JM-2024-10-01212-2(2024ZHYX81100）
	3D数字化口腔种植手术导航系统
	3D数字化口腔种植手术导航系统（1套）
	105

	第三包
	JM-2024-10-01212-3(2024ZHYX811001）
	牙周内窥镜
	牙周内窥镜（1套）
	67

	第四包
	JM-2024-10-01212-4(2024ZHYX811001）
	面部扫描设备、咬合力分析仪、电子面弓、口腔椅旁数字化CADCAM系统、口腔椅旁3D打印设备
	面部扫描设备（1套）
	12

	
	
	
	咬合力分析仪（1套）
	27

	
	
	
	电子面弓（1套）
	80

	
	
	
	口腔椅旁数字化CADCAM系统（1套）
	45

	
	
	
	口腔椅旁3D打印设备（2套）
	28

	第五包
	JM-2024-10-01212-5(2024ZHYX811001）
	头影测量系统
	头影测量系统（1套）
	15

	第六包
	JM-2024-10-01212-6(2024ZHYX811001）
	中端口腔综合治疗台、高端口腔综合治疗台
	中端口腔综合治疗台（2台）
	30

	
	
	
	高端口腔综合治疗台（1台）
	15

	第七包
	JM-2024-10-01212-7(2024ZHYX811001）
	口扫设备
	口扫设备（4台）
	166


    4.合同履行期限：签订合同后30日内；

5.质量标准：符合国家及相关行业合格标准；

6.供货地点：长春市口腔医院；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业；
本采购项目落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号；
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2资格要求

第二包、第三包、第四包、第六包、第七包供应商须同时具有以下资格：
①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

3.3供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.6不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.8本项目允许兼投，但不允许兼中。
三、获取招标文件
时间：2024年11月20日至2024年11月26日，每天08时30分至16时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）。

方式：网上免费获取。潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动。

售价：0元。
四、投标文件提交
投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。
数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加磋商。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间(开标时间)：2024年12月10日09时00分（北京时间）
提交投标文件地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标2室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1.公告发布媒体：“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、长春市公共资源交易网，并同时在中国政府采购网上发布。
2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：长春市口腔医院 
地址：吉林省长春市南关区大经路2239号
联系人：刘月媚        

联系方式：0431-88675145

2.采购代理机构信息
名    称：中恒一信项目管理咨询有限公司
地    址：长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼

联系人：罗佳丽        

联系方式：0431-85670001-8079

3.项目联系方式
项目联系人：罗佳丽

电　 　 话：0431-85670001-8079、13159776684

4.监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

5.来源：中恒一信项目管理咨询有限公司

初审：罗佳丽        复审：金明姬       终审：李洪梅

第二部分  供应商须知
一、供应商须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	
	采购人
	名称：长春市口腔医院 
地址：吉林省长春市南关区大经路2239号
联系人：刘月媚        

联系方式：0431-88675145

	
	采购代理机构
	名    称：中恒一信项目管理咨询有限公司

地    址：长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼

联系人：罗佳丽        

联系方式：0431-85670001-8079

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：长春市口腔医院改革与高质量发展示范项目；

项目编号：JM-2024-10-01212(2024ZHYX811001）；

	
	分包名称及编号
	第一包：信息系统软件升级（电子病历），

分包编号：JM-2024-10-01212-1(2024ZHYX811001）；
第二包：3D数字化口腔种植手术导航系统，

分包编号：JM-2024-10-01212-2(2024ZHYX81100）；

第三包：牙周内窥镜，

分包编号：JM-2024-10-01212-3(2024ZHYX811001）；

第四包：面部扫描设备、咬合力分析仪、电子面弓、口腔椅旁数字化CADCAM系统、口腔椅旁3D打印设备，

分包编号：JM-2024-10-01212-4(2024ZHYX811001）；

第五包：头影测量系统，

分包编号：JM-2024-10-01212-5(2024ZHYX811001）；

第六包：中端口腔综合治疗台、高端口腔综合治疗台，

分包编号：JM-2024-10-01212-6(2024ZHYX811001）；

第七包：口扫设备，

分包编号：JM-2024-10-01212-7(2024ZHYX811001）。

	
	预算金额
	第一包：85万；

第二包：105万元；

第三包：67万元；

第四包：192万元；

第五包：15万元；

第六包：45万元；

第七包：166万元。

投标报价超出采购预算视为无效报价，投标文件将被否决。

	
	供货地点
	长春市口腔医院

	
	采购需求及数量
	第一包：信息系统软件升级（电子病历）（1套）；
第二包：3D数字化口腔种植手术导航系统（1套）；

第三包：牙周内窥镜（1套）；

第四包：面部扫描设备（1套），咬合力分析仪（1套），电子面弓（1套），口腔椅旁数字化CADCAM系统（1套），口腔椅旁3D打印设备（2套）；

第五包：头影测量系统（1套）；
第六包：中端口腔综合治疗台（2台），高端口腔综合治疗台（1台）；

第七包：口扫设备（4台）；
详见招标文件第四部分：采购需求；

	
	质量标准
	符合国家及相关行业合格标准。

	
	合同履行期限
	签订合同后30日内。

	
	资金来源
	财政资金，100%。

	
	资金落实情况
	已落实。

	
	供应商资质条件、能力、信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业；
本采购项目落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号；
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须是具有独立的法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2资格要求

资格要求

第二包、第三包、第四包、第六包、第七包包供应商须同时具有以下资格：

①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

3.3供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.6不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.8本项目允许兼投，但不允许兼中。

	
	投标有效期
	  90日历天（从投标截止之日算起）。

	
	是否接受联合体
	不接受。

	
	投标保证金
	1.根据长春市财政局关于取消政府采购磋商保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695 号》文件要求，经“信用中国”网站查询无行政处罚信息的供应商不收取保证金。符合要求的供应商可在投标文件中提供“信用中国”网站查询无行政处罚信息的证明材料，并在截止时间前2日将截图发至采购代理机构；
2.对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，收取磋商保证金：第一包：8000元；第二包：10000元；第三包：6000元；第四包：15000元；第五包：1500元；第六包：4500元；第七包：15000元。
投标保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；以支票、电汇等形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出，并以到账时间为准。
采购代理机构银行帐号信息： 
收 款 人:中恒一信项目管理咨询有限公司
开户银行:兴业银行长春高新支行
账    号:5811 6010 0100 1118 67
注：投标保证金（如有）是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，采购代理机构将不接受其投标文件。如采用转账的，供应商应在银行进账单或电汇凭证上简写用途、项目名称，以便核对查实。递交完毕将投标保证金递交凭证发送到26978475@qq.com邮箱内，联系项目负责人及时查账。

	
	供应商的替代方案
	不考虑。

	
	投标文件份数
	1.供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 
2.纸质版投标文件份数要求： 
中标供应商在中标公告结束后将纸质版投标文件（1 正4副）及电子版文件2份（电子版包括word版本和PDF版本，PDF版本须具有和纸质版本一样的签字和盖章）递交至采购人代理机构
纸质版投标文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后投标文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码）。

	
	递交投标文件截止时间
	时  间：2024年12月10日09时00分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	供应商无需到现场磋商，远程解密。供应商应在投标文件递交截止时间前通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上传电子投标文件。

	
	近年财务状况的年份要求
	近一年（2023）。

	
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近三年（2021年-至今）。

	
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近三年（2021年-至今）。


	
	评标方法及标准
	综合评分法；

评标委员会推荐中标候选供应商的人数：3名。

	
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表1人，有关技术、经济等方面专家4 人，共5人组成；

评标委员会确定方式：社会专家从依法成立的政府采购专家库随机抽取。

	
	供应商提出问题的截止时间
	供应商在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（逾期有权不再解答，若投标人未出疑问，则视为其无疑问）

登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。

	
	采购人书面澄清的时间
	投标文件递交截止15日前

请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。

	
	供应商要求澄清磋商文件
	登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。

	
	招标文件澄清发出的形式
	政采云平台https://www.zcygov.cn/上发布。

	
	供应商确认收到
招标文件澄清的时间
	请潜在供应商在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取招标文件的供应商，且供应商也已经收到并明确了该澄清文件的内容。供应商须主动阅知。

	
	磋商文件修改发出的形式
	政采云平台https://www.zcygov.cn/上发布。

	
	是否采用电子评审
	□否
☑是
本项目全流程电子化评审,供应商在投标文件递交截止时间前通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，并使用 CA 锁进行投标文件解密。
操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。
数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加磋商。

	
	履约担保
	无

	
	签订合同
	中标人应在中标结果确定后  30  天内签订采购合同。

	
	付款方式
	启动实施后 ，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 30.00%，
项目验收后 ，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 60.00%，
使用一年后 ，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 10.00%。

	
	合同存档
	中标单位与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至采购代理机构上传。

	
	招标代理服务费
	执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）,参照发改委计价格【2002】1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准向成交供应商收取招标代理服务费，按上述标准计算代理费每包金额不足8000元的，按8000元收取。

递交方式：现金或转账
收 款 人:中恒一信项目管理咨询有限公司
开户银行:兴业银行长春高新支行
账    号:5811 6010 0100 1118 67

	
	电子标说明
	上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。
投标文件电子版方面技术支持：95763
供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书进行远程解密）。
备注：
投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行操作。
投标文件解密：远程自行解密。
腾讯会议号：261-817-888，供应商在递交投标文件截止前10分钟内进入腾讯会议，并将姓名修改为供应商全称。供应商在开标过程中，如无故离开远程开标会议室，后果自负。供应商对开标有异议的，应当在远程视频会议室中提出，非远程视频会议室中提出的异议，采购人或者行政监督部门不予受理。

	
	知识产权
	构成本投标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	
	重新开展采购活动的情形
	（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

	
	中标供应商公示媒介及期限
	公示媒介：同发布招标公告媒体。

公示期限：1个工作日

	本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。


二 供应商须知
A 说明
1.适用范围
本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目采购需求所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。
2.法律适用
本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。
3.定义
“招标机构”系指组织本次招标的代理机构；
“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商；
“买方”系指采购人，合同一方当事人；
“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；
“日”、“天”系指日历日；
 “合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。
4.合格的供应商
4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第11项下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格；
4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。
5．投标费用
供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。
B.招标文件说明
6.招标文件
招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：
第一部分   招标公告
第二部分   供应商须知
第三部分   评标办法
第四部分   采购需求
第五部分   合同条款
第六部分   投标文件格式
7.招标文件的澄清
供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按供应商须知前附表规定的时间形式提出，并通知招标机构。招标机构将在政采云平台上进行回复。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式在政采云平台上发布；
8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。
8.3为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标机构可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。
C投标文件的编写
9.投标语言及计量单位
9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；
9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
10．投标文件的组成
详见第六部分：投标文件格式。
11.投标文件内容填写说明
11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟。
11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。
11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。
11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。
12.投标报价
12.1 所有投标均以人民币报价；
12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。
12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。
12.4供应商因承包本项目需支付的一切费用如：制作、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。
13.投标保证金
13.1投标保证金的形式：见供应商须知前附表；

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表； 
13.3递交方式：见供应商须知前附表；
13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；
13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；
13.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
（1）开标后在投标有效期间，供应商撤回其投标文件；
（2）中标人不按本须知第26条规定签约；
（3）中标人不按本须知第28条规定缴付中标服务费。
14.投标有效期
14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；
14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
15.投标文件的签署及规定
15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。
15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。
15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。
15.4 投标文件正本一份和副本四份，如果正本与副本不符，以正本为准，电子版一份（U盘形式）。
15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。
15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
15.8招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。
D投标文件的递交
16.投标文件的密封和标记
16.1供应商应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标项目名称、供应商名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖供应商印章；投标文件电子版应单独密封。
16.2供应商应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。
16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；
16.4如投标文件由专人送交，供应商应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至招标机构；
16.5如果投标文件通过邮寄递交,供应商应将投标文件用内外两层信封密封（本项目不支持）:
1) 内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；
2) 外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、招标机构名称、地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。
16.6招标机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。
17.递交投标文件的截止时间
17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 招标机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。
17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构拒绝接收。
18.投标文件修改和撤消
18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面的形式通知招标机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

E开标及评标
19.开标
19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2 供应商派代表参加开标仪式。

19.3 开标时由供应商查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.4 采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5开标前，投标文件有下列情况之一的供应商不予受理：

19.5.1逾期送达或未送达指定地点的；

19.5.2未按招标文件要求密封的。

19.6开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有质料,有关授予合同的信息,都不应该向投标无关的其他人泄露。

20.对投标文件的初审
20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。 

评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金以及投标文件是否具有实质响应性。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但招标机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；
投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；
不能满足投标有效期的；
投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；
投标文件附有买方不能接受的条件；
投标报价超过采购预算的；
未响应招标文件规定的其它实质性条款。
21.投标的澄清
21.1 招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时招标机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

22.评标
22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.评标过程保密
23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标
24.最终审查
24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，推荐中标候选人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。 

24.2 最终审查的内容是对合格的供应商的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。  

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

25.中标通知
25.1采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在发布招标公告媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，向未中标供应商发出未中标结果通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

25.2当中标人按第26条规定与买方签定合同后，采购人将向其他供应商发出招标结果通知，并在5个工作日内退还投标保证金。采购人对未中标的供应商不作落标原因的解释。

26.签定合同
中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

供货合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

27.数量变更
采购人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。
G中标服务费

28.中标服务费
28.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

28.2中标人在收到《中标通知书》后向招标机构一次性缴纳中标服务费。

28.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

第三部分  评标办法
按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。
一、评标程序
（一）组成评标委员会
按照国家有关部委及省、市的相关规定，从依法成立的专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家4人，采购人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。
（二）评审方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
定标原则：本项目允许兼投，但不允许兼中。评标工作按分包（1-7）顺序进行评审，如供应商在前一包为第一中标候选人，则取消其后续其他分包推荐第一中标候选人资格。
（三）评标工作
评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。
1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格供应商不足3家的，不得评标。
2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。
2.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.2分包技术参数中※标识为核心产品，提供相同品牌、相同型号的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌、同型号投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，参照5.1规定确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌、同型号投标供应商不作为中标候选人。符合性审查后，因提供相同品牌、相同型号核心产品的不同投标供应商按一家计算而导致有效投标供应商不足3家的，应予废标。
3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，则采购人重新招标。
（四）询标（必要时）
评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。
（五）推荐中标候选人
5.1汇总各评委得分,投标供应商最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分还相等的，由评标委员会以随机方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由采购人确定排名第一的供应商为中标人。
5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法（第一包：信息系统软件升级（电子病历））
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	3
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	4
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	5
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	6
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件满足采购需求参数标准要求

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	投标人资质能力
	投标人具有高新技术企业证书的，得5分。

投标人具有医疗软件类计算机软件著作权登记证书的，每有一项得2分，最多得8分。

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。
	13

	
	管理与服务人员配置
	项目经理具有人力资源社会保障部门颁发的中级及以上职称证书、具有计算机科学与技术专业本科及以上学历证、具有用户好评证明的，每提供1项得5分，共15分，不提供不得分。

需证明项目经理为投标单位在职人员相关证明资料（如劳动合同或社保证明等）。
投标文件内附相关证书复印件加盖公章。
	15

	
	企业业绩
	近三年（2021年1月1日至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分；

投标文件内附中标通知书（或合同协议书）复印件和发票复印件加盖公章。
	10

	
	优惠条件
	承诺交付的时间，每提前5天加1分，最多得5分。

投标文件内附承诺书并加盖公章。
	5

	
	增值服务

承诺
	增值服务承诺须为实质性条件，每提供一条，得0.5分；最多得3分。

投标文件内附承诺书并加盖公章。
	3

	技术部分评审
	项目实施

方案
	为保证项目实施达到采购人预期目标，拟提供项目实施方案应包含但不限于以下内容：1.提供电子病历评审系统功能改造需求分析；

2.提供电子病历评审系统功能改造建议方案等。
以上两项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得4分，有缺失的得2分，不提供不得分，本项满分8分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	8

	
	培训咨询

方案
	投标人针对本项目需要拟定具有针对性的培训咨询方案，内容包括但不限于：
1.电子病历评级标准解析服务；
2.电子病历评级上报服务；
3.电子病历评级文审咨询服务；
4.电子病历评级培训服务等。
以上四项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得4分，有缺失的得2分，不提供不得分，本项满分16分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	16

	评委签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第二包：3D数字化口腔种植手术导航系统）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	资格要求
	①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	4
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	5
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	6
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	7
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件★号条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求，非★号条款负偏离不得超过5项，否则按废标处理。

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	企业业绩
	近三年（2021-至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分。

投标文件内附合同或中标通知书复印件加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术参数
	非标注项为一般技术参数，每负偏离1项扣2分，共计10分。扣完为止。
供应商需如实对招标文件中的技术参数标准进行点对点应答，并详细填写技术规格偏离表（检测报告或检验报告或技术白皮书复印件加盖厂家公章）
	10

	
	供货方案方案
	供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容：

1、供货进度计划2、供货流程3、供货人员安排、4、供货检验方案5、供货保证措施。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、售后服务体系2、技术支持、3、售后巡检4.响应时间5、产品保修及配件供应。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。
（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	设备安装调试方案
	供应商针对本项目所提供设备安装调试方案，包括但不限于以下几个方面：1、人员配置2、安装进度排期3、安装保障方案4、现场安装测试方案5、现场运行调试方案。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	质量保证方案
	供应商针对本项目所提供质量保证方案，包括但不限于以下几个方面：1、质量保障措施；2、质量方针3、质量目标4、质量标准5、质量保证依据对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	评委

签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第三包：牙周内窥镜）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	资格要求
	①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	4
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	5
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	6
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	7
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件★号条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求，非★号条款负偏离不得超过3项，否则按废标处理。

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	企业业绩
	近三年（2021-至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分。

投标文件内附合同或中标通知书复印件加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术参数
	非标注项为一般技术参数，每负偏离1项扣2分，共计6分。扣完为止。
供应商需如实对招标文件中的技术参数标准进行点对点应答，并详细填写技术规格偏离表（检测报告或检验报告或技术白皮书复印件加盖厂家公章）
	6

	
	供货方案方案
	供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容：

1、供货进度计划2、供货流程3、供货人员安排、4、供货检验方案5、供货保证措施。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得3分，方案有缺失的得2分，不提供不得分，满分15分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	15

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、售后服务体系2、技术支持、3、售后巡检4.响应时间5、产品保修及配件供应。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得3分，方案有缺失的得2分，不提供不得分，满分15分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	15

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。
（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	设备安装调试方案
	供应商针对本项目所提供设备安装调试方案，包括但不限于以下几个方面：1、人员配置2、安装进度排期3、安装保障方案4、现场安装测试方案5、现场运行调试方案。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	质量保证方案
	供应商针对本项目所提供质量保证方案，包括但不限于以下几个方面：1、质量保障措施；2、质量方针3、质量目标4、质量标准。对以上四项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分4分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	4

	评委

签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第四包：面部扫描设备、咬合力分析仪、电子面弓、口腔椅旁数字化CADCAM系统、口腔椅旁3D打印设备）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	资格要求
	①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	4
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	5
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	6
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	7
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件★号条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求，非★号条款每项产品负偏离不得超过2项，负偏离共计不得超过10项，否则按废标处理。

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	企业业绩
	近三年（2021-至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分。

投标文件内附合同或中标通知书复印件加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术参数
	非标注项为一般技术参数，每负偏离1项扣2分，共计20分。扣完为止。

供应商需如实对招标文件中的技术参数标准进行点对点应答，并详细填写技术规格偏离表（检测报告或检验报告或技术白皮书复印件加盖厂家公章）
	20

	
	供货方案方案
	供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容：

1、供货进度计划2、供货流程3、供货人员安排、4、供货检验方案5、供货保证措施。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、售后服务体系2、技术支持、3、售后巡检4.响应时间5、产品保修及配件供应。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。
（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	设备安装调试方案
	供应商针对本项目所提供设备安装调试方案，包括但不限于以下几个方面：1、人员配置2、安装进度排期3、安装保障方案4、现场安装测试方案5、现场运行调试方案。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	
	质量保证方案
	供应商针对本项目所提供质量保证方案，包括但不限于以下几个方面：1、质量保障措施；2、质量方针3、质量目标4、质量标准5、质量保证依据对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	评委签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第五包：头影测量系统）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	3
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	4
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	5
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	6
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	9
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	10
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	投标人

资质能力
	投标人具有医疗软件类计算机软件著作权登记证书的，每有一项得2.5分，最多得5分。

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。
	5

	
	人员配置
	项目经理具有人力资源社会保障部门颁发的相关专业高级职称证，得5分，不提供不得分。
需证明项目经理为投标单位在职人员相关证明资料（如劳动合同或社保证明等）。
投标文件内附相关证书复印件加盖公章。
	5

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	企业业绩
	近三年（2021年1月1日至今）完成的类似业绩，每有一项得2.5分，最多得10分；

投标文件内附中标通知书（或合同协议书）复印件和发票复印件加盖公章。
	10

	
	优惠条件
	承诺交付的时间，每提前5天加2.5分，最多得10分。
投标文件内附承诺书并加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术参数
	投标人需点对点完成参数要求，满足一项得2分，共计20分。
	20

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1.售后服务体系；2.售后机构人员配置；3.人员技术水平；4.技术支持保障；5.售后服务响应时间；对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	
	质量保证

方案
	供应商针对本项目所提供质量保证方案，包括但不限于以下几个方面：1、质量保障措施；2、质量标准。对以上两项方案进行阐述，每提供一项内容适用于项目且无缺失的方案得2.5分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	评委签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第六包：中端口腔综合治疗台、高端口腔综合治疗台）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	资格要求
	①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	4
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	5
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	6
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	7
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件★号条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求，非★号条款每项产品负偏离不得超过5项，负偏离共计不得超过10项，否则按废标处理。

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审     

详细评审表  

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	企业

业绩
	近三年（2021-至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分。

投标文件内附合同或中标通知书复印件加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术

参数
	非标注项为一般技术参数，每负偏离1项扣2分，共计20分。扣完为止

供应商需如实对招标文件中的技术参数标准进行点对点应答，并详细填写技术规格偏离表（检测报告或检验报告或技术白皮书复印件加盖厂家公章）
	20

	
	供货方案方案
	供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容：

1、供货进度计划2、供货流程3、供货人员安排、4、供货检验方案5、供货保证措施。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、售后服务体系2、技术支持、3、售后巡检4.响应时间5、产品保修及配件供应。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。
（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	设备安装调试方案
	供应商针对本项目所提供设备安装调试方案，包括但不限于以下几个方面：1、人员配置2、安装进度排期3、安装保障方案4、现场安装测试方案5、现场运行调试方案。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	
	质量保证方案
	供应商针对本项目所提供质量保证方案，包括但不限于以下几个方面：1、质量保障措施；2、质量方针3、质量目标4、质量标准5、质量保证依据对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失的得0.5分，不提供不得分，满分5分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	5

	评委

签字
	
	合计得分
	100


二、评标办法（第七包：口扫设备）
（一）资格审查

资格审查表

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织。

投标文件内附营业执照副本复印件加盖公章；

	2
	资格要求
	①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》

投标文件内附相关证书复印件加盖公章。

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	4
	财务、纳税及社保
	供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在投标文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；
投标文件内按招标文件格式要求提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函。

不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。

对于不适用提供信用承诺的情形的单位，需要提供2023财务审计报告，以及2024年至今任意一个月依法纳税和缴纳社保的凭证。

	5
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）。
投标文件内（1）、（2）项附由法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书；（3）项附相关网站截图加盖公章。

	6
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标文件内由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。

	7
	中小企业认定
	投标文件中附加盖公章的中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。


注：

（1）上述内容中有一项不合格，则资格审查不合格，不进入符合性审查、详细评审；

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）资格审查结束后，合格的供应商进入符合性审查。

（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（二）符合性审查表

符合性审查表

	序号
	评审标准

	
	

	1
	供应商名称与企业法人营业执照名称一致

	2
	投标文件的签署及填写符合招标文件的要求

	3
	按照招标文件的规定提供投标保证金

	4
	投标有效期满足招标文件要求

	5
	合同履行期限满足招标文件要求

	6
	投标报价不超过采购预算金额

	7
	投标文件没有买方不能接受的条件

	8
	投标文件★号条款满足采购需求中技术规格参数标准的要求，非★号条款每项产品负偏离不得超过4项，负偏离共计超过12项，否则按废标处理

	9
	响应招标文件规定的全部实质性条款

	10
	投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认

	11
	供应商报一个有效报价


注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）每个评审项目合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因；

（3）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。
（4）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。

（5）上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。

（三）详细评审            

详细评审表

	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	

	投标报价（30分）
	以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分 30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留两位小数。
	30

	商务部分评审
	企业业绩
	近三年（2021-至今）完成的类似业绩，每有一项得2分，最多得10分。

投标文件内附合同（合同需含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页，否则不得分。）或中标通知书复印件加盖公章。
	10

	技术部分评审
	技术参数
	非标注项为一般技术参数，每负偏离1项扣2分，共计24分。扣完为止

供应商需如实对招标文件中的技术参数标准进行点对点应答，并详细填写技术规格偏离表（检测报告或检验报告或技术白皮书复印件加盖厂家公章）
	24

	
	供货方案方案
	供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容：

1、供货进度计划2、供货流程3、供货人员安排、4、供货检验方案5、供货保证措施。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	售后服务

方案
	供应商针对本项目所提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、售后服务体系2、技术支持、3、售后巡检4.响应时间5、产品保修及配件供应。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	供应商针对本项目所提供的培训计划：应包含但不限于以下内容：

1、提供培训计划2、实操指南3、设备维护保养指南4、现场培训及远程线上指导计划5、培训理念。对以上五项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分10分。
（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	设备安装调试方案
	供应商针对本项目所提供设备安装调试方案，包括但不限于以下几个方面：1、人员配置2、安装进度排期3、安装保障方案。对以上三项方案进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，不提供不得分，满分6分。

（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	6

	评委

签字
	
	合计得分
	100


政府采购相关政策要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，对小型和微型企业供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造,才享受中小微企业政策。

按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其磋商价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

3.对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其磋商价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》。” 

4.对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其磋商价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

5.投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

6、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其他软件必须为正版软件，否则投标无效。

7、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

本项目第一包、第五包所属行业为软件和信息技术服务业。
第二包、第三包、第四包、第六包、第七包所属行业为工业。

本项目为专门面向中小企业采购，中小企业价格扣除扶持政策本项目不适用。

第四部分  采购需求
第一包：信息系统软件升级（电子病历） 
1.服务内容：根据电子病历系统应用水平三级评价标准要求及医院实际情况，提供电子病历评审系统功能改造建议方案；针对不满足电子病历评审的功能点或流程进行改造。

2.服务要求（详细采购要求）：

2.1.电子病历评级标准解析服务

（1）参与医院现有信息系统流程的讨论、分析，提供改造建设建议；

（2）对医院信息化建设现状与电子病历评审要求之间的差距进行差异化分析，让医院对改造建设的工作量和难易程度有更清晰的认识；

（3）提供电子病历评审系统功能改造需求分析；

（4）为医院管理部门、信息部门、临床业务科室提供政策及标准解读服务。

2.2.电子病历评级功能改造服务

（1）提供电子病历评审系统功能改造建议方案；

（2）针对不满足电子病历评审的功能点或流程进行改造。

2.3.电子病历评级评测上报服务

培训、指导上报流程及注意事项；

培训、指导上报数据整理与核对。

2.4.电子病历评级文审咨询服务

指导院方相关科室、厂商完成电子病历评级实证材料的准备包括系统功能截图和数据质量，包括：

（1）实证材料整理要求、注意事项培训与指导；

（2）大规模排查数据质量（紧密围绕一致性、整合性、及时性、完整性）

（3）实证材料整理计划安排；

（4）实证材料的审核。

2.5.电子病历评级培训服务

安排院方相关科室针对电子病历评级相关功能性要求、注意事项的培训。
电子病历系统应用水平3级要求：部门间数据交换

1.局部要求：医疗业务部门间可通过网络传送数据，并采用任何方式（如界面集成、调用信息系统数据等）获得部门外数字化数据信息。本部门系统的数据可供其他部门共享。信息系统具有依据基础字典内容进行核对检查功能。

2.整体要求：

（1）实现医嘱、检查、检验、住院药品、门诊药品、护理至少两类医疗信息跨部门的数据共享。

（2）有跨部门统一的医疗数据字典。

电子病历系统整体应用水平分级评价基本要求

	等级
	内容
	基本项目数
	选择项目数
	最低总评分

	3 级
	部门间数据交换
	14
	12/25
	85


注：选择项目中“12/25”表示25个选择项目中需要至少12个项目达标。

电子病历系统应用水平分级评分标准

	功能

评分
	工作角色
	评价

类别
	主要评价内容

	3
	病房医师
	基本
	（1）医嘱通过网络同时供护士、药剂等业务使用

（2）能够获得药剂科的药品可供情况

（3）具有全院统一的医嘱项目字典

（4）医嘱下达时能获得药品剂型、剂量，或检查检验项目中至少1类依据字典规则进行的核查与提示

	3
	病房医师
	基本
	（1）检验申请能以电子化方式传送给检验科室

（2）检验标本种类信息在申请中同时记录

	3
	病房医师
	基本
	能通过界面集成等方式查阅检验科室的检验报告

	3
	病房医师
	基本
	（1）检查申请能以电子化方式传送给医技科室

（2）申请时能够提示所需准备工作等内容

	3
	病房医师
	基本
	（1）检查申请能以电子化方式传送给医技科室

（2）申请时能够提示所需准备工作等内容

	3
	病房医师
	
	用计算机书写的病历记录能被其他科室共享

	3
	病房护士
	基本
	（1）从住院登记处接收病人基本信息，输入入院评估记录

（2）床位、病情信息、病历资料供其他部门共享

（3）转科或出院的出科信息在系统中处理

	3
	病房护士
	基本
	（1）每次的用药医嘱数据能与药剂科共享用于药品准备

（2）护士执行医嘱有记录

	3
	病房护士
	
	（1）操作中能够通过界面融合或调用其他系统方式查看其检查、检验、治疗等数据，本科室采集的体征记录可供其他部门共享

（2）有危重病人护理观察记录、护理操作情况等记录（3）护理记录信息可供医师查看

	3
	门诊医师
	基本
	（1）能获取挂号或分诊的病人信息

（2）下达的处方供药剂科、收费使用

	3
	门诊医师
	基本
	（1）检验申请能传送给医技科室

（2）下达申请时有多科室公用的项目字典支持

	3
	门诊医师
	基本
	能查阅医技科室的检验报告，查阅工具可以是集成检验系统界面、直接利用检验系统

	3
	门诊医师
	
	(1)下达申请时能够调用本科室产生的病情摘要

(2)检查申请能传送给医技科室

	3
	门诊医师
	
	能通过网络，利用界面集成或调用检查科室工具方式查阅医技科室的检查报告或图像

	3
	门诊医师
	基本
	（1）检查项目清单可供门诊、病房等临床科室共享

（2）可获取门诊、病房的申请

	3
	门诊医师
	
	（1）书写病历记录可供其他部门共享

（2）书写病历时，可通过界面集成或调用其他系统模块方式查阅检查、检验信息

	3
	门诊医师
	
	（1）记录检查结果过程中，能够查看临床申请中的信息，确保结果与申请、病人准确对应

（2）具有连接检查设备采集数据功能

（3）能够提供检查数据和图像访问与查询工具，或能够为其他系统提供界面集成环境

	3
	门诊医师
	
	（1）检查报告可供临床科室或其他部门共享

（2）检查报告能够与检查图像关联

	3
	门诊医师
	
	（1）检查图像能够供门诊或病房共享

（2）检查图像可与门诊或住院的申请、病人基本信息对照

（3）具有检查工作清单

（4）能提供图像浏览工具供其他系统进行界面集成

	3
	检验处理
	
	（1）检验标本采集时依据申请数据

（2）使用机读方式标识标本

（3）标本在实验室检验过程各环节有记录

	3
	检验处理
	
	（1）检验结果能够传送给临床科室

（2）有自动判断检验正常值、提示正常值范围功能

（3）检验系统提供展现检验结果工具供其他系统进行界面集成或直接调用

	3
	检验处理
	基本
	（1）检验报告供其他部门共享

（2）检验报告中有的参考范围提示

（3）检验报告能够与临床检验申请自动对应

	3
	治疗信息处理
	
	（1）治疗时间安排表可供其他部门查询共享

（2）治疗申请、预约、记录数据能够与其他临床科室共享

（3）可提供治疗数据访问界面或程序供其他部门调用

	3
	治疗信息处理
	
	（1）在临床科室申请手术

（2）手术室安排后信息与其他部门共享

（3）手术室与临床科室能共享手术名称、编码信息

	3
	治疗信息处理
	
	（1）麻醉记录数据可供手术科室共享

（2）提供麻醉记录单查看工具供其他系统进行界面集成

（3）能够记录术中用药情况并在麻醉记录单中体现

	3
	治疗信息处理
	
	（1）监护系统能够提供数据显示界面供其他系统集成

（2）监护过程的异常情况能够记录并报警

	3
	医疗保障
	
	（1）具有血液字典

（2）有血液查询工具供临床科室共享信息

	3
	医疗保障
	
	（1）临床用血申请与血库共享

（2）配血情况、用血记录可供临床科室查询

	3
	医疗保障
	基本
	（1）可共享门诊医师处方数据

（2）有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能

	3
	医疗保障
	基本
	（1）可接收病房医嘱、处方

（2）可为临床提供统一的药品字典、药剂科的可供药目录

（3）具有用药检查功能

	3
	病历管理
	
	（1）能够通过信息系统获取病房医疗数据用于病历质控

（2）有可定义的病历质控项目并用于病历质控记录

	3
	病历管理
	
	（1）病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方有分级访问控制机制，可以按照使用部门内部的等级划分进行访问控制

（2）电子病历内容可支持归档操作，在诊疗结束后，可将病历转为归档状态，确认或归档后的修改有记录

	3
	电子病历基础
	
	（1）重点病历数据（病案首页、住院医嘱、检查报告、检验报告、门诊处方）可集中统一长期存储

（2）既往就诊记录可被访问

	3
	电子病历基础
	
	重点电子病历相关系统（门诊、病房、检查与检验系统）对同一用户可用相同用户与密码进行身份认证

	3
	电子病历基础
	
	（1）有放置服务器的专用房间

（2）医院内部有局域网，部门间网络互相联通

（3）有相关的计算机、硬件管理制度

	3
	电子病历基础
	
	（1）全部系统应具有软件及数据的备份，数据备份周期不应超过1周；

（2）重点系统每日至少进行一次完整数据备份；

（3）重点系统具有备用服务器及核心网络设备；

	3
	信息利用
	
	可从系统生成病案首页全部医疗相关部分的数据

	3
	信息利用
	
	（1）能够从系统中产生工作指标（工作质量、效率）14项中的7项；（2013版三级医院评审细则7-1-2）

（2）可产生抗菌药药敏实验比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-5）

（3）系统可生成不同感染风险指数手术部位感染发病率（2013版三级医院评审细则7-6-2-4）

（4）能够从系统中生成抗菌药比例、门诊注射药比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-1，7-5-2-2）

	3
	信息利用
	
	药品、检查、检验项目字典中具有相关内容作为知识库，如药品字典中的剂型、剂量、给药途径，检查字典中的适应症、检查准备要求；检验字典中的适应症、标本要求等


第二包：3D数字化口腔种植手术导航系统
	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	3D数字化口腔种植手术导航系统
	一
整体要求

1
设备用途：通过对医学影像的虚拟可视化，使用精确的红外光定位技术，建立种植手术部位参照物及手术器械的坐标系统，临床医生通过医学影像进行手术方案设计，术中使用口腔种植手术导航系统在对手术种植位点，角度及深度进行实时监测及实时引导

2
数量：1套

二
技术参数及要求

★1
定位方式：红外光定位

2
光学追踪系统定位精度：≤0.3mm，角度误差≤10°

3
视场范围（各轴向范围不能小于以下范围的数值）

X：400-1230mm  Y：450-1460mm  Z：980-2300mm

4
设备集成计算机系统

5
计算机配置要求：处理器不低于i7配置，内存容量不小于16G，硬盘容量不低于512GB

6
液晶显示器不小于23寸，屏幕分辨率不小于1920*1080

7
设备可灵活移动，配置万向轮（静音、可锁止），可靠，高通过性

8
支臂可升降（角度范围不能小于以下范围的数值）：垂直向0-90°、水平向0-180°

9
软件包含常规种植模块、修复功能模块，全口无牙颌模块。

10
集成常规、无牙颌、穿颧等市面常见的种植体数据库、植入模式数据库，满足客户现有所有种植系统数据库

11
软件部分：可导入DICOM格式影像文件，导入STL格式文件，并可导出STL格式的手术计划。

12
具有实时监控，引导功能，偏差预警功能。

13
可自动生成临床治疗方案可生成报告PDF格式便于医患沟通

★14手术定位器械可以高温高压灭菌。

★15可通过软件的功能，可对设计虚拟的种植体进行拖动、旋转、微调，预设种植体所需的平行角度和安全距离保持，对影像进行可擦除、重绘、所设阈值范围内的影像数据。           

★16支持手动绘制神经管和牙弓曲线，CT与口扫匹配融合。可在全景片或小牙片上绘制神经管

★17具有完善的软件辅助功能：支持手动方案保存，方案转移等。

18术后误差评估：术后根据CT和口扫数据可分别进行精度评估以确定手术效果。在科研中可以作为研究基础开展更深层次的研究工作，比如：导航手术配准精度研究、根据多种传感器反馈信息进行自适应钻孔研究等一系列口腔种植领域的前沿探索。

★19在国内有临床病例验证
	1套


第三包：牙周内窥镜

	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	牙周内窥镜


	1.设备用途：由手柄和显示器等组成，利用摄像功能，观察口腔内各部位的状态。可进入牙周袋内部，观察龈下牙根根面和龈下牙槽骨及牙周袋内软组织的解剖结构和牙结石菌斑等情况，协助牙周病的诊断。也可牙周内窥镜辅助精细化诊疗，专家会诊、临床教学等多种场景的应用。同时也可用于临床种植上颌窦提升手术观察黏膜组织剥离状态和牙体诊断等。

2、成像像素：16万；（提供彩页及其他技术证明材料）

3、图像放大倍数：16-64倍；

4、观察距离：2～20mm；

5、视野范围：>4mm；
6、照明光源：4颗高亮度白色LED灯；
7、摄像机传感器：CMOS；

★8、手柄工作尖调节：每支手柄可完成患者所有牙位的诊疗需要，诊疗中不需要更换不同角度的手柄，可反复消毒使用。工作尖角度可任意方向调转，满足牙位的任意角度观察需要；（提供彩页及其他技术证明材料）

9、白平衡：自动白平衡；

10、牙周冲洗：通过脚踏开关，可以分别控制工作手柄前端的水流或气流，用于冲洗龈沟液及术区的残留液体，还原口腔内的真实影像；（提供彩页及其他技术证明材料）
★11、镜头清洁功能：有一种或以上清洁系统；

12、电源输入：100-240Vac, 50-60H, Max 4.5A；

13、工作台车轮：医疗级车轮, 4个闭锁，125mmx125mm；

14、工作台整机重量及尺寸：≥66kg，≥521mm*639mm*1395mm；

15、工作台可调高度：可调节范围为1.4m-1.6m，满足不同身高医生的使用习惯

16、显示器尺寸：≥21英寸；
17、显示分辨率：≥1920*1080；

18、电脑显示屏方向调节：需可以满足上下，前后，左右方向上的调节；

19、有线脚踏控制器：医用级，3个档位，分别控制拍照，清洗系统。20分钟未踩脚踏，设备照明灯会自动进入休眠模式，踩脚踏可唤醒照明灯；

20、操作系统：Win10 IOT，可安装应用软件；

21、端口：USB3.0*4、以太网(RJ-45)*1、WiFi/蓝牙、HDMI*1；

22、扩展显示、投屏：可扩展显示器，大屏投放；

23、拍摄照片：可拍摄、查看照片；

24、录制视频：可录制、查看视频；

25、影像文件管理：可备份与分享；可生成牙周内窥镜检查报告：

26、用户管理：可将医师与患者分组管理；（提供彩页及其他技术证明材料）
27、视频显示窗口调节：可触屏手动调节显示区域大小；

28、耗材：内窥镜工作手柄可反复高温高压消毒，且整机使用过程无需使用一次性耗材；（提供彩页及其他技术证明材料）
	1套


第四包：面部扫描设备、咬合力分析仪、电子面弓、口腔椅旁数字化CADCAM系统、口腔椅旁3D打印设备
	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	面部扫描设备
	1.扫描模式： 手持+固定双模式

2.机身重量： ≤ 800g

3.分辨率： 深度相机：1280 × 1080

4.纹理相机： 2448 × 2048

★5.扫描精度： ≤ 50μm

6.扫描速度： 15帧/秒

7.视场角： 深度相机：41.3°纹理相机：49.3°

8.输出格式： PLY，OBJ，STL

9.外形尺寸：≥ 215mm × 50mm × 75mm

10.面部3D数据采集：实现手持、固定2种方式进行面部数据采集，快速完成数据采集。

11.面扫&口扫数据匹配：

- 面扫软件端完成面扫、口扫数据匹配；

- 集成正畸模拟功能，模拟正畸效果；

- 匹配好的面扫&口扫数据可支持导入至EXOCAD设计软件，用于后续的方案设计。

★12.面部特征点自动识别，基于特征点实现面部测量、对比和分析功能。此外可输出测量、分析报告，能广泛用于口腔正畸、修复、种植、正畸正颌和儿牙等临床和科研方向。
	1套

	2
	咬合力分析仪（※核心产品）
	1.USB电源供电，有源医疗器械，传输协议：通过USB2.0协议，使用USB2.0标准Type-A型公插头，将薄膜传感器采集的患者咬合数据传输给计算机。

2.要求能利用触觉压力传感器技术检测咬合关系和周期。在咬合发生的某一时间点能够将病人咬合过程可视化，包括咬颌发生的动态过程和力量分布状况，并将整个过程精确记录为一个咬合数据。

3.咬合数据能通过可视化软件转换为二维和三维的力分布显示，在计算机上以柱状图形式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。

★5.传感器固定架要求能进行高温灭菌。具备多种型号可供选择。能够进行快速插拔更换，并具有正反面提示标记。最大宽度不能大于75mm。支架厚度小于等于5mm。传感器固定架的连接手柄插头宽度应大于11mm，长度应大于21mm。传感器可采用非接触式支架的方式。

★6.手柄要具有灵敏度调节设定功能。可以进行牙弓宽度及状态设定功能，可设定每一个牙位的大小及保存状态。有异常力值设置功能。具有单颗牙齿力与时间变化分析功能。可以生成咬合检查报告和视频记录导出功能。在二维视图和三维视图中，咬合过程中每一帧数据，均可导出。

7.传感器厚度：≤100微米。

8.扫描速度：≥500Hz。

9.数字式压力分辨率：≥8BIT。

10.传感器灵敏度：≥60感应点/cm2。

11.USB电缆长度：≥1800毫米， 

12.工作电压：5VDC，200mA

13.重量：≤250g

★14.具有Disclusion Time Reduction（DTR）功能模块，分析不同咬合阶段的咬合时间、分离时间、异常咬合力分析，为TMD治疗提供依据。

15.软件中可分别显示上、下颌牙列咬合接触点。有专门的种植修复分析模块，对不同牙位所受到的咬合力进行分析，当种植修复颌力过大时进行报警提示。具有DIO功能，能与口内扫描仪配合使用，能将咬合接触数据和口内扫描数字模型的数据进行重叠，使每牙位的咬合力与三维数字印模牙齿关联起来，让使用者更直观的观察到每个牙位咬合接触的位置和咬合力的大小情况。
	1套

	3
	电子面弓
	★面弓采用超声定位技术，不受环境光影响；
配置颌架高度：126 或 116mm；
前伸髁导范围：-25°到 70°，侧方髁导范围：-5°到 35°；
髁突前移：-3 到 6mm，髁突下移：0 到 3.5mm；

面弓轻便易于佩戴，面弓上颌重量≤200g，下颌重量≤35g；

最大采集频率≥50Hz；

面弓咬合区域定位精度：不超出±0.1mm； 

咬合架计算精度：不超出±2°；

★面弓可进行经验铰链轴、旋转铰链轴定位，以及对应轨迹描记；

配备标志指针，可对面部特征点和运动参考点进行标记，从而记录对应的运动轨迹；

★测量过程中可通过标准三维颌骨模型展示患者下颌运动状态；

配备无牙颌夹具，支持无牙颌患者测量；

配备全可调颌架转移套装；

★测量完成后软件可导出Artex、Stratos等全可调颌架调节参数；

运动测量过程中可通过彩色等值线图反映实时咬合接触强度，或者整体咬合接触区域或高频接触点，用于动态咬合分析；

★可生成.jawmotion开放格式虚拟颌架数据，支持一键转移（非手动对齐）至3Shape、exocad等开放设计软件的虚拟颌架；

测量结果支持与口扫、面扫、颌骨数据整合，完成4D虚拟患者构建；

测量软件支持通过运动测量结果生成单颌全程运动轨迹的静态模型，并可导出至开放设计软件；

软件支持通过运动曲线或手动方式进行髁突再定位，并可导出至开放设计软件，用于再定位颌板的设计；

★设备配置EMG四通道肌电检测套装，可配合测量软件针对患者两侧颞肌和咬肌肌群进行功能测试；
序号

配置清单

数量

备注

1

颌架上颌体
1个
2

颌架下颌体
1个
3

面弓上颌
1个
4

面弓下颌
1个
5

颌架转移套装
1个
6

无牙颌夹具
1个
7

无线脚踏开关
1个
8

切导针
1根
9

个性切导盘
1个
10

标志指针
1根
11

肌电线套装
1套
12

肌电贴片
4包
13

上颌颌板连接器
1
14

上颌颌板
10个
15

下颌颌叉
10个
16

校准器
1个
17

配件套装
1套
18

使用手册
1本
19

软件安装U盘
1个

	1套

	4
	口腔椅旁数字化

CADCAM系统
	一、4轴联动湿切设备 ：

1、参考重量：≤80kg

2、输入电压：AC 220V、50Hz 有断电保护功能。

3、最大功率：≤1.0KW

4、主轴功率：≤1.0KW

5、加工轴数：4轴联动。

6、行程范围： X/Y/Z轴行程：≥110/75/50，

A：±360°A轴≥20°定点加工。

7、加工方式：湿式磨削。

8、最大转速：≥60000rpm。

9、最大进给率：3000mm/min。                                                                                                                       10、刀库容量：6把。                                                                                                                               11、换刀方式：自动（气压0.4MPa-0.5MPa）。

12、监控方式：设备内部监控系统自带摄像头，可连接线上软件实时远程监控。

★13、校准方式：设备具备自动校准功能，自动检测功能以及车针补偿功能。

14、水箱 便携独立分离式水箱内在水泵。

15、连接方式：支持以太网或WI-FI无线连接及线上连接设备。

16、主轴冷却：压缩空气（气压0.25~0.35MPa）+液冷。

17、加工材料：玻璃陶瓷/钛棒。

18、加工时间（磨牙）：贴面14min-20min  嵌体18min-25min，全冠22min-30min，钛棒25min-40min。

19、车针直径：

玻璃陶瓷车针加工直径：φ2.5、φ1、φ0.6（3把车针）φ6校准棒（1个）； 钛棒车针加工直径：φ3、φ2、φ1.5（3把车针）。

★20、软件参数：投标人承诺：“CNC控制软件以及CAM排版软件为原装软件，支持免费升级”。

21、系统类别：步进系统。

22、可排数据模型类型：可排数据模型类型：内冠，全冠，嵌体，贴面，套筒冠，预铣基台等。

23、可兼容CAD（设计软件）：可兼容CAD：UP3D,3SHAPE,EXO,DENTAL WINGS,EGS,SMART OPITC等开放式STL数据。

24、安全性： NC模拟刀路含碰撞检测提示策略。

★25、管理系统：可以提供线上订单管理软件，并支持远程操控管理设备，监控整体加工流程。

二、烤瓷炉：

1、功率：1200W+350W。

2、最大工作温度：≥1150℃。

3、真空度：≤35mmHg。

4、升温速率：10~100℃。

5、炉膛可用尺寸：≥φ85mm×h55mm。

三、CAD系统（设计软件）                                                                                                                                                  1、基本要求

1） 可设计个性化修复体：包括牙冠、牙桥、贴面、嵌体、高嵌体、临时牙等修复产品；

★2） 整套系统软硬件均为同一品牌，拥有国产自主研发知识产权，包括数字印模仪、数字CAD系统、数字CAM系统、玻璃陶瓷切削机、烤瓷炉等产品。

3） 支持椅旁CAD/CAM快速修复功能，3步完成单冠、嵌体设计，同时集成CAM自动瓷块排版及远程发送切削系统功能，实现快速加工。

2、设计系统要求

★1)该设计系统具备国产自主研发知识产权；

2)可设计美观实用的个性化修复体：包括牙冠、牙桥、回切牙冠、贴面、嵌体、高嵌体、临时牙等其他修复类型产品；

3)一体化流程：从扫描、设计、排版到切削整套流程由一套系统软件完成，全中文操作界面，用户操作简单；

4)颈缘线快速识别功能，支持颌面一点式识别；；

5)支持导入开放式PLY格式真彩纹理数据；；

6)支持一键自动补洞功能；

7)可创建数字化蜡型；

8)支持模型编辑，可从口内扫描仪/印模扫描仪的扫描数据中创建实实物模型；

9)支持可卸代型和整体模型分割的设计；

10)可根据患者术前解剖形态创建临时冠；

11)支持椅旁CAD/CAM快速修复设计功能，3步完成单冠、嵌体设计，集成CAM自动瓷块排版，支持一键切削，方便快速加工；

12)CAM刀路极速计算，单颗牙NC文件生成时间不超过30秒；

13)开放式解剖全冠数据库，可导入您自己设计的牙齿形态，便于建立个性化数据库

14)软件无年费

四、模型扫描设备：

1、系统具备原装扫描及设计软件。 

2、产品参考尺寸：≤285×300×556(mm)。

3、产品参考重量：≤10KG。

4、相机数量：≥2 个。

5、相机像素：≥300W 像素。

6、扫描精度：≤8um。

★8、扫描流程：支持自由切换。

9、数据处理： 具备原装数据存储平台软件以及 CAD 系统进行数字化义齿设计软件。

10 、支持格式： .stl 和.um 和.ply 和.obj。

11.兼容软件： 可兼容市场常见 UPdental、 UPCAD 、exocad 等开放式设计系统。

12、扫描演示：支持实时视讯，教学内容及课堂安排实时演示，全程电子监控。

★13、教学评测： 支持考试及阅卷评分，帮助教师实时掌握课堂教学效果，及时调整教学内容。

14可选语言界面：含简体中文界面；

15扫描软件含倒凹观察，颈线刻划，咬颌距离检查等功能；

★16设计对接：支持同品牌CAD系统进行快速修复设计；

17可输出开放式STL格式数据，支持一键自动发送同品牌CAM系统、研磨仪或3D打印机进行加工，材料不受品牌限制；
	1套

	5
	口腔椅旁3D打印设备
	1.采用DLP立体光固化下投影技术，以保证做件效率和做件质量

2.成型幅面135(L)*75(W)*160(H)mm，

3.分辨率1920×1080，像素点尺寸≤75um

4.光功率：4.0mw/cm^2；

5.设备工作波段：405nm

6.打印尺寸公差：标准件尺寸误差±0.035mm 

★7.打印速度：最快可＞100mm/h，单层打印速度可＜4s

8.文件传输方式：U盘、Enterenet、Wi-Fi 

9.自动调平，打印稳定有保障 

10.长寿命料盒，料盒使用寿命≥100000层

★11.NFC功能，自动识别材料，辅助统计打印层数  

12.支持自动支撑、手动支撑，支持加强支撑、树状支撑  

13.具有导板、冠桥、修复模型等的一键自动排版、加支撑和切片功能，，以及正畸模型的多层堆叠打印功能

14.附带模型编辑软件，可以进行抽壳、加文字、打排液孔、加颌架等操作 

★15.附带正畸托槽粘接导板软件，可以快速设计输出辅助托槽快速定位和粘接的导板数据用于3D打印

16.高寿命光学器件，寿命≥10000小时  

17.设备具有CE、RED、MD（机械安全）、光生物安全国际认证

18.配备专用树脂，可选材料型号超过50种，且内置打印参数

19.具有I类医疗器械备案证，且部分材料具有CE和Rohs国际证书，部分材料通过生物相容性检测和FDA认证

20.配置专用后固化箱，支持光固化和热固化双模式，模型固化品质更加有保证
	2台


第五包：头影测量系统

	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	头影测量系统
	1、具有正位、侧位、模型分析、颈椎骨龄及气道分析功能预测，可模仿配戴多种不同正畸牙套。

2、可绘制患者轮廓图及轮廓线的自动生成不同时期的上、下颚轮廓线的重叠，轮廓图成长预测分析现场即时图像获取、图像归档、分析列表、图像数据及数据库的系统管理。

3、在头颅侧位片基础上，可以进行数字化的测量分析检查。

4、相片、放射片融合，轮廓图形态线条编辑美化，

5、图像处理(调节亮度、灰度、透视效果) 

6、手动测量(不依赖于系统现有定点) 多种格式的数据结果输出，方便制作PPT动画的的线条图输出功能

7、数据的本地备份和恢复功能，海量数据一键搬家，云备份。

8、直观的，科学的了解颅，颌，面，牙软硬组织结构的情况。

9、具备定点训练功能.
10、具备教学互动功能。
	1套


第六包：中端口腔综合治疗台、高端口腔综合治疗台
	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	中端口腔综合治疗台（※核心产品）
	技术参数：

1、环境条件

1.1环境温度范围 ：5℃—40℃。

1.2相对湿度：≤85%。

1.3大气压力范围：86—106kpa。

2、电源气水条件

2.1额定电压：单相220V±10%。

2.2频率：50Hz。

2.3工作气源：进气压力0.5—0.8Mpa，地箱内设空气过滤器和调压装置,并有压力表。

2.4工作水源：进水压力0.2—0.4Mpa，地箱内设水过滤器和调压装置,并有压力表。

2.5负压系统工作方式为自动，吸唾器的真空度≥27Kpa，吸水速度≥400Ml/min。

3、牙椅注册使用期限≥12年。（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）

3.1整机塑料件使用注塑工艺，材料为ASA材质，耐磨，防静电，可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色。灰卡等级≥4（提供第三方检测报告）

4、患者椅

4.1结构形式：医生操作台与患者椅为连体式设计。

4.2升降驱动方式：液压驱动系统。牙椅升降及靠背伸缩均为液压驱动系统，噪音低于50分贝。
4.3椅身及靠背液压升降速度可调节，使用传感器控制牙椅升降及靠背。

4.4具备安全保护功能，座椅遇障碍停止运动并上升一定高度。

4.5 承重范围≥185kg。（提供第三方检测报告）

4.6双关节头枕角度可调，具有颈部支撑功能，伸缩可调，可分别满足成人、小孩等不同人群的体位要求。

4.7椅位高度最高位≥800mm，最低位≤380mm

4.8椅架采用互动补偿式设计。

4.9座椅配备左右扶手，右扶手可旋转，水平旋转角度≥135°便于患者上下椅位。(提供证明材料)

5、地箱

5.1一体化地箱，隐藏式设计，无外漏管线。

5.2内设水调压装置及过滤网，并有水压力表和独立开关，采用气控水阀控制，抗腐蚀性强。
5.3内设气调压装置及过滤网，并有动态气压表和独立开关，采用气控气阀控制。

6、手术灯

6.1连体式设计，可随牙椅升降。

6.2三轴定位，为各个治疗方位提供最佳照明。

6.3控制方式为手动和感应。

6.4灯平衡臂采用阻尼制动平衡结构。

6.5采用LED冷暖，混合三档光源，光强度范围8000—28000LUX（距离700mm），色温3000K，4500K，5500K可选。

6.6、灯珠数量≥6个。

7、脚踏：多功能脚踏开关，通过左右滑动脚控踏板控制电马达的转速和洁牙机的功率。数据可以在液晶屏上显示。

7.1脚踏板功能：脚踏踏板可与器械盘电马达功能键互相配合，可以设置、锁定临床所需的转速参数。电马达具有≥4组转速模式，可设定不同的转速区间。步长≥1000rpm；

8、痰盂和助手位

8.1陶瓷痰盂，可拆卸，便于清洁消毒。

8.2下水口有过滤网可阻挡大颗粒污物堵塞下水管路。

8.3漱口杯感应式注冲水，注水量及冲水时间可预设。水杯供水具备恒温加热功能。

8.4助手器械臂为多关节臂，高度可随意调整。助手位有器械平台，平台尺寸≥29*14cm，含≥4组器械挂架。助手位触控面板可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水、牙椅记忆位。

9、器械台及器械臂

9.1多功能控制面板，可设置≥4组医生16个位，可控制椅位升降、痰盂冲洗等全部功能。

9.2中央控制的液晶显示屏，可显示牙椅工作的实时参数，也可显示洁牙机、马达的工作参数。

9.3器械盘尺寸≥70*30cm。

9.4器械台内部有水气中央控制阀。

9.5手机管、洁牙机管线、电马达管线带有防回吸功能。

9.6侧箱上方安装灯臂及弯臂链接器械平衡臂。平衡臂与弯臂连接处为下挂式。器械盘活动范围更广更广泛，增加临床使用灵活度。（提供有实物图片证明）
9.7器械盘锁止方式：电控气锁。可锁定上下行程内任意位置。

9.8五个器械挂架连体设计，采用电磁阀电控控制方式。

★9.9配备全自动消毒系统，一键消毒，可进行手机导管、漱口杯消毒，先冲洗浸泡，后冲洗排空，对牙椅进行全方位消毒，消毒时间≥30min。

10、皮革：无缝工艺，便于感控，有防霉抗菌涂层（提供第三方检测报告）

11、医生椅

原厂医生椅1把，坐垫及靠背高度可调符合人体工程学设计，无接缝式椅垫设计，与患者椅颜色相同，脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。

12、洁牙机。

12.1振动频率：28-36KHz。

12.2功能：洁治治疗、牙周治疗、根面平整、根管治疗等。

12.3洁牙工作尖≥3支。

13、光固化机

13.1波长范围：420-480nm。

13.2光强≥1250mw/c㎡。

13.3光强模式：恒定，渐强，脉冲。

14、移动柜：材质为镀锌板。台面：人造大理石；抽屉数≥5个；

15、护士椅一把
	2台


16、护士椅一把

	配置要求


1.1
医生位下挂式器械台（含5个器械搁架）     
1套          

1.2
医生位液晶显示屏  

1套  

1.3
医生位三用喷枪       
1套

1.4
   四孔手机管线       
2根

1.5
   大号托盘台

    1个

1.6     漱口盆     
        1套

1.7     侧箱支架系统  




1套

1.8    标准助手器械盘触控面板   

1套

1.9    助手位三用喷枪   
            1套

1.10    助手位器械搁架（含4个挂架）

1套

1.11    助手位强吸（可遥控开关负压泵）   
1套               

1.12    助手位弱吸（可遥控开关负压泵）     
1套 

1.13    中央负压或气吸系统


 1套

1.14    病人椅

    1套

1.15    双关节头枕      1套

1.16    双扶手       
1套   

1.17    脚控开关    
1套

1.18    LED手术灯     
1套

1.19    管路卫生消毒系统     1套

1.20
医生椅


1把

1.21
护士椅


1把

1.22
内置光固化机
1套

1.23
内置洁牙机

1套

1.24
内窥镜


1套

1.25
移动柜


1个
	1台




第七包：口扫设备
	序号
	货物名称
	规格参数要求
	数量

	1
	口扫设备配置一
	（一）设备用途：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，用于口腔修复、正畸或种植专业的数字化诊疗。
（二）技术参数：
1.口内扫描仪： 

1.1扫描技术：真彩扫描，采用共聚焦显微扫描技术。

1.2扫描光源：LED

1.3关键尺寸
：扫描窗口长宽 >15mm*10mm，扫描头高度<20.4mm。

1.4扫描精度：≤20μm。

1.5扫描分辨率：≤0.15mm。

2.扫描方式：

2.1具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成。  

2.2高分辨率拍照功能，让定位局部更清晰。

2.3取像景深加强模式>10mm，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果。

2.4具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。

2.5 AI人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除。

2.6内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号。

  2.7含有倒凹观察、距离检测、对额测量、边缘线测量功能、行度检测工具，3D标注工具。

2.8智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学。

2.9具备自动咬合对齐功能，可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认。

  2.10扫描枪内置自动加热系统，放止镜面起雾，造成扫描过程中的误差。

2.11非镜头吹风原理，避免造成患者牙齿敏感。

2.12全口扫描时间及图像后处理速度仅为 2 分钟 

3.临床沟通软件：

3.1有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件。 

3.2具有智能排牙功能，可预知患者最终矫正效果。

3.3具有微笑设计功能，呈现修复后效果。

3.4具有动态咬合功能。

★4.修复全功能设计软件:

4.1可设计单冠、嵌体、高嵌体、贴面、冠桥、个性化基台、可摘局部义齿、全口义齿、种植杆卡、蜡型、临时修复、桩核、套筒冠、颌垫等功能。

4.2具有智能镜像功能。

4.3具有识别颈线功能。

4.4具有各类颌架数据库。

4.5具有各类牙齿形态数据库。

4.6可导入动态咬合数据、CBCT、面扫、颌位关系等三维数据内置。

5．电脑配置要求：                   

4.1电脑处理器：intel core i7 或以上

4.2电脑内存：32G DDR4 或以上

4.3电脑操作系统：windows 10 pro

5. 输出文件格式：

输出文件格式： STL、PLY开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息。 

6．售后服务要求：

6.1 运输、安装、调试及计量检定的费用包括在投标总价内。

6.2 中标人负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，必要的培训资料由中标人提供。

6.3 投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

6.4 质保期：整机质保3年，包含易损配件更换，修复全功能设计软件免5年年费，口扫软件使用和升级无年费限制，起始日从设备安装验收合格日开始计算，每年可定期巡检，提供巡检记录。

6.5 维护响应时间：接到报修通知后1小时内应答，24小时内到场。
	1台

	2
	口扫设备配置二
	（一）设备用途：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，用于口腔修复、正畸或种植专业的数字化诊疗。
（二）技术参数：
1.口内扫描仪： 

1.1扫描技术：真彩扫描，采用共聚焦显微扫描技术。

1.2扫描光源：LED

1.3关键尺寸
：扫描窗口长宽 >15mm*10mm，扫描头高度<20.4mm。

1.4扫描精度：≤20μm。

1.5扫描分辨率：≤0.15mm。

2.扫描方式：

2.1具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成。  

2.2高分辨率拍照功能，让定位局部更清晰。

2.3取像景深加强模式>10mm，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果。

2.4具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。

2.5 AI人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除。

2.6内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号。

  2.7含有倒凹观察、距离检测、对额测量、边缘线测量功能、行度检测工具，3D标注工具。

2.8智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学。

2.9具备自动咬合对齐功能，可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认。

  2.10扫描枪内置自动加热系统，放止镜面起雾，造成扫描过程中的误差。

2.11非镜头吹风原理，避免造成患者牙齿敏感。

2.12全口扫描时间及图像后处理速度仅为 2 分钟 

3.临床沟通软件：

3.1有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件。 

3.2具有智能排牙功能，可预知患者最终矫正效果。

3.3具有微笑设计功能，呈现修复后效果。

3.4具有动态咬合功能。

★4.种植设计软件：

4.1兼容CBCT数据，输出STL开放格式。

4.2配合口扫数据及CBCT数据，设计牙支持式、混合支持式、黏膜支持式等类型导板。

4.3具有种植专业数据库，可开放自定义植体及导环的数据。

5．电脑配置要求：                   

4.1电脑处理器：intel core i7 或以上

4.2电脑内存：32G DDR4 或以上

4.3电脑操作系统：windows 10 pro

5. 输出文件格式：

输出文件格式： STL、PLY开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息。 

6．售后服务要求：

6.1 运输、安装、调试及计量检定的费用包括在投标总价内。

6.2 中标人负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，必要的培训资料由中标人提供。

6.3 投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

6.4 质保期：整机质保3年，包含易损配件更换，种植设计软件免5年年费，口扫软件使用和升级无年费限制，起始日从设备安装验收合格日开始计算，每年可定期巡检，提供巡检记录。

6.5 维护响应时间：接到报修通知后1小时内应答，24小时内到场。
	1台

	3
	口扫设备配置三（※核心产品）
	（一）设备用途：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，用于口腔修复、正畸或种植专业的数字化诊疗。
（二）技术参数：
1.口内扫描仪： 

1.1扫描技术：真彩扫描，采用共聚焦显微扫描技术。

1.2扫描光源：LED

1.3关键尺寸
：扫描窗口长宽 >15mm*10mm，扫描头高度<20.4mm。

1.4扫描精度：≤20μm。

1.5扫描分辨率：≤0.15mm。

2.扫描方式：

2.1具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成。  

2.2高分辨率拍照功能，让定位局部更清晰。

2.3取像景深加强模式>10mm，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果。

2.4具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。

2.5 AI人工智能扫描，能识别不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织并自动去除。

2.6内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号。

  2.7含有倒凹观察、距离检测、对额测量、边缘线测量功能、行度检测工具，3D标注工具。

2.8智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学。

2.9具备自动咬合对齐功能，可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认。

  2.10扫描枪内置自动加热系统，放止镜面起雾，造成扫描过程中的误差。

2.11非镜头吹风原理，避免造成患者牙齿敏感。

2.12全口扫描时间及图像后处理速度仅为 2 分钟 

3.临床沟通软件：

3.1有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件。 

3.2具有智能排牙功能，可预知患者最终矫正效果。

3.3具有微笑设计功能，呈现修复后效果。

3.4具有动态咬合功能。

4．电脑配置要求：                   

4.1电脑处理器：intel core i7 或以上

4.2电脑内存：32G DDR4 或以上

4.3电脑操作系统：windows 10 pro

5. 输出文件格式：

输出文件格式： STL、PLY开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息。 

6．售后服务要求：

6.1 运输、安装、调试及计量检定的费用包括在投标总价内。

6.2 中标人负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，必要的培训资料由中标人提供。

6.3 投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

6.4 质保期：整机质保3年，包含易损配件更换，口扫软件使用和升级无年费限制，起始日从设备安装验收合格日开始计算，每年可定期巡检，提供巡检记录。

6.5 维护响应时间：接到报修通知后1小时内应答，24小时内到场。
	2台


第五部分  合同条款
以实际签订合同为准

第六部分  投标文件格式
正/副本
                                （项目名称）
（第   包：             （分包名称））
投标文件
分包编号：
供应商名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
日期：        年        月        日
目  录
开标一览表
投标明细报价表
投标函
法定代表人身份证明
授权委托书
资格审查资料
商务偏离表
技术参数偏离表
投标货物详细说明
技术实施方案（供应商自行编写）
供应商认为有必要提供的其他材料
中小企业声明函
一、开 标 一 览 表
分包编号：                                            开标时间：
	供应商名称
	总投标报价
（万元）
	投标
保证金
	合同履行期限
	质量
标准
	优惠条件及服务承诺
	备注

	
	
	（有/无）
	
	
	（有/无）
	


注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；
2、投标报价不超过采购预算，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以开标一览表为准；
3、本开表一览表须装订在投标文件内，然后再单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用。
供应商名称：            （公章）                    
法定代表人：            （签字/盖章）
委托代理人：            （签字）  
日      期：       年      月      日
二、投标明细报价表
	分包名称：                                                    分包编号：

	货物明细表：（单位：元）

	序号
	货物名称
	品牌型号
	原产地及制造商
	单位
	数量
	单价
	分项总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	其他费用明细表：

	序号
	项目
	内容和标准
	报价
	备注

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	明细报价汇总：

	报价总计（货物报价合计+其他费用合计）
	大写：人民币          元
小写：￥              元


注明：
此表为报价总表的明细表。
如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
供应商应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。
4）本表可以根据投标实际情况进行调整。
	供应商名称（加盖公章）：
	

	日    期：       年      月      日
	


三、投标函
致：(采购代理机构名称)
我方已仔细研究了                 (分包编号、分包名称)　招标文件的全部内容，我方愿按招标文件约定的合同方式，以                   的报价，合同履行期限（供货期）                ，质量标准                    ，按合同约定实施和完成上述采购项目。

在此，我方声明如下：
同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。
	供应商地址：
	邮编：

	联系电话：
	传真：

	项目联系人：
	手机：

	供应商名称（加盖公章）：

	供应商法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

	日    期：     年     月    日


四、法定代表人身份证明
供应商名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 
（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。
供应商： 
   （盖单位章）
 
年 
月 
日
五、授权委托书
本人 
（姓名）系 
（供应商名称）的法定代表人，现
委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递
交、撤回、修改服务招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。
供  应  商： 
（盖单位章）
法定代表人： 
            （签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年 
月 
日
六、资格审查资料
（一）基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：              技术人员：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）营业执照
（三）资格条件承诺函
致：  采购人、采购代理机构  ：
   我单位（公司）参与  （采购项目名称  项目编号）  采购项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.具有依法缴纳税收的良好记录；
3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。
我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
    我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此承诺。
盖章：
签字：
日期：
（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期
	

	服务内容
	

	项目描述
	

	备注
	


注：需提供证明资料内容详见评标方法。
（五）正在服务和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	服务期
	

	服务内容
	

	项目描述
	

	备注
	


注：需提供证明资料内容详见评标方法。
（六）近年发生的诉讼及仲裁情况
七、商务偏离表
	分包名称：                              分包编号：

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注明：
偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。
供应商应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。
	供应商名称（加盖公章）：
	

	日    期：     年       月        日
	


八、技术参数偏离表
	分包名称：                                         分包编号：

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注明：
偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。
供应商应按照招标文件要求作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。
	供应商名称（加盖公章）：
	

	日期：      年      月        日
	


后附：招标文件采购需求或评标办法技术部分技术响应情况评审标准要求提供相关证明材料。
（特别说明：供应商编制投标文件时请按评审标准要求在证明材料（如检测报告）对应位置标注明显标记（如框       、椭圆形       、箭头     ）等。并将评审项标明序号（例：技术响应情况评审项1*******证明材料），因标注不清楚或未做标注将可能导致评标委员会未能赋分）
九、投标货物详细说明

	分包名称：                                              分包编号：

	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格参数
	原产地及制造商
	单位
	数量
	厂家两证复印件（营业执照、生产许可证）（如有）
	说明书（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	供应商名称（加盖公章）：

	日     期：     年      月       日


十、技术实施方案
供应商自行编写，格式不限。
十一、供应商认为有必要提供的其他材料
供应商按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

十二、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：       年      月      日

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日   期：       年      月      日
 
政府采购促进中小企业发展管理办法
财库〔2020〕46号
    第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
第四条  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
第十三条  中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。
第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条  供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。
 附：
1.中小企业声明函
2.面向中小企业预留项目执行情况公告
附1
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：
 
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
 
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
附2
 （单位名称）××年面向中小企业预留项目执行情况公告
 根 据 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法》（ 财 库﹝2020﹞46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：
本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。
面向中小企业预留项目明细
	序号
	项目名称
	预留选项
	面向中小企业采购金额
	合同链接

	 
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）
	（填写“采购项目整体预留”、 “设置专门采购包”、“要求以联 合 体 形 式 参加”或者“要求合同分包”，除   “采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）
	（精确到万元）
	填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）

	……
	……
	……
	……
	……


 
部门（单位）名称：
日期：
财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知
财库〔2014〕68号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。
中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
　　中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
　　七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
　　2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明
一、修订背景
目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。
2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。
二、修订主要内容
本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。
将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。
仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
122
121

PAGE  

