浙江省环境质量保障调度中心改造项目

项目编号：ZZCG2024T-GK-158

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：浙江省杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法及评分标准	28

第四章  招标需求	32

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	65

第六章  投标文件格式附件	71

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2024T-GK-158

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省环境质量保障调度中心改造项目 | 1 | 项 | 153.89 | 详见采购文件 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：无

标项1:允许联合体投标

五、获取采购文件

1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2024-11-18 09:30:00。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2024-11-18 09:30:00。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

本项目须提供演示文件，以U盘形式存储，请各投标人在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收，请合理安排好邮寄时间。演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、标项、供应商名称并加盖公章。未按文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。（演示U盘请单独封装）

演示及备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2024-11-18 09:30:00时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标，302评标室评标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 203开标室： 0571-88901816 | 301会议室： 0571-88907719 |
| --- | --- | --- |
|  | 302会议室： 0571-88907720 | 303会议室： 0571-88901873 |
|  | 306会议室： 0571-88907751 | 201会议室： 0571-88907792 |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 商女士 | 0571-88907706 |  | 四楼采购二部 |
| 项目协办人 （B岗） | 柯女士 | 0571-88901833 |  |  |
| 部门负责人 | 邵女士 | 0571-88907750 |  |  |
| 项目监督 | 张女士 | 0571-88907711 |  | 四楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号、系统操作等 |

- 采购需求咨询

| 采购单位 | 浙江省生态环境厅（本级） |
| --- | --- |
| 地址 | 杭州市西湖区学院路117号 |
| 咨询事项 | 采购需求等 |
| 联系人 | 吴雨 |
| 联系方式 | 0571-28869122 |
| 传真 |  |
| 备注 |  |

十二、同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传   真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 项目属性（货物类） - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的： 详见需求中的采购清单 ，所属行业：软件和信息技术服务业 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：允许分包；非主体、非关键性工作允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业 |
| 11 | 联合体投标 | 允许联合体投标。 1.业绩证明材料 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，以主办人为准。2.其他证明材料 联合体投标的，需按招标文件第三章评标标准要求提供证明文件的，证明材料以主办人为准。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘，应标人可自行前往。 |
| 13 | 是否提供演示 | 本项目进行演示, 演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示时间15分钟内。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求及评分细则的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标方提出质疑。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 质疑函应当包括下列内容：

## a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## b.质疑项目的名称、编号；

## c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## d.事实依据；

## e.必要的法律依据；

## f.提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## 4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

## （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

10.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

14.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

15.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.投标人被视为串通投标的；

17.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7、采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11、招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

3.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

中标候选人数量:1家

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 30 |  |
| 1 | 技术 | 投标产品完全满足招标文件参数、系统功能的得25分，标★参数负偏离每项扣1分，其他负偏离每项扣0.5分扣完为止。 | 25 | 客观分 |
| 2 | 技术 | 为保证系统整体的统一管控，可视化智能控制软件必须支持与指挥中心可视化管控平台对接，实现注册、状态获取、信令调度等功能，并提供详细的对接技术方案和证明材料。 | 2 | 主观分 |
| 3 | 技术 | 资源整合能力： 本次项目建设的视频调度系统需要整合原有已建系统，同时具备后期对接能力，投标人提供详细需求分析及对接方案。方案科学、可行视作符合采购人需求。 | 2 | 主观分 |
| 4 | 技术 | 视频调度系统需具备无缝接入已建的全省环保视频会议系统，并需要自行对接，投标人提供无缝接入承诺函，提供可行的无缝接入技术方案和证明材料得2分，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 技术 | 组织实施方案： - 详细说明总体供货、部署和安装管理计划、工期表以及工作时间进度表等，方案科学、详细合理视作符合采购人需求。（3分） - 项目管理分工明确，项目组织结构科学合理，项目文档管理规范周密，有详细的风险分析以及有效的应对措施设计视作符合采购人需求。（2分） | 5 | 主观分 |
| 6 | 技术 | 项目负责人： 1、具备软件设计师证书得1分,不提供不得分。 2、具备网络工程师证书得1分，不提供不得分。 项目组实施人员： 1.具备软件设计师证书得1分，不提供不得分。 2.具备通信专业技术人员职业资格证书得1分，不提供不得分。 3.具备信息系统项目管理师证书得1分，不提供不得分 4.具备网络工程师得1分，不提供不得分。 5.具备信息系统管理工程师得1分，不提供不得分。 6.具备信息处理技术员的得1分，不提供不得分。 （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章以及开标前1个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，不提供不得分。单人多证不重复计分） | 8 | 客观分 |
| 7 | 技术 | 投标方案情况： - 投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等，方案科学、先进、可靠、互联、成熟、合理、扩展性强视作符合采购人需求。（2分） - 整体设计：根据现场测绘情况，投标人提供的符合现场实际情况的等比例整体设计平面图、设施设备布局图、大屏钢结构详细设计图，视音系统图等内容详尽、布局科学视作符合采购人需求。（2分） - 对信息显示系统、会议扩声系统进行深化设计，点位设计及功能阐述，详细阐述可视化智能管理系统与小间距LED大屏系统的互联互通方案。设计方案科学、详细视作符合采购人需求。（2分） - 项目设计方案整体效果是否满足用户实际需求且提供全景效果图。（2分） | 8 | 主观分 |
| 8 | 技术 | 可视化智能控制软件演示以下功能： （1）可视化智能控制软件定制界面实时更新功能演示，满足得2分,不满足扣2分，扣完为止： 控制界面定制完成以后，点击保存和发布后，无需手动操作，自动同步到主流移动平台上的控制软件。 （2）可视化智能控制软件系统功能演示，满足得2分,不满足扣1分，扣完为止： A、在控制平板演示通过手势或按钮对PPT进行操作，包括通过点击对PPT文件实现翻页操作，且保留PPT所有动画显示，并支持多种转场特效； B、演示通过手势对视频播放进行控制，向右滑动快进、向左滑动快退。 （3）系统高效性演示，满足得2分,不满足扣1分，扣完为止： 大屏显示的网页内容可实现交互控制；演示通过平板控制大屏上网页搜索“关键字”，大屏同步显示搜索结果，并可通过控制平板打开网页的下一级链接。 （4）系统功能性操作演示，满足得2分,不满足扣1分，扣完为止： A、系统支持通过平板操控个性化条幅功能一键上墙，包括:欢迎词、会议信息等条幅信息。B、条幅能随着不同应用场景切换显示不同的适配内容。 （5）系统个性化操作演示，满足得2分,不满足扣1分，扣完为止： A、演示设备直接读取可视化大数据展示主机中的资源，无需上传素材也可在信号源列表中显示并支持上屏显示。B、演示在控制平板端对任意显示内容进行飞屏交互显示等。 注：演示时间15分钟内，以上演示内容须进行完整的操作过程录屏，并生成mp4格式视频文件，压制在U盘中。并在密封袋上注明“演示文件”字样（开标截止时间之后提交将被拒绝）；因投标人U盘或视频格式问题导致无法播放的，由投标人自行承担一切风险和责任。 | 10 | 客观分 |
| 9 | 商务资信 | 售后服务能力（详见商务要求表） | 2 | 主观分 |
| 10 | 商务资信 | 响应情况（详见商务要求表） | 2 | 客观分 |
| 11 | 商务资信 | 投标人技术力量情况（详见商务要求表） | 3 | 客观分 |
| 12 | 商务资信 | 经验或业绩（详见商务要求表） | 1 | 客观分 |

# 第四章  招标需求

特别说明：

1.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

5. 投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

6.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

项目概述

为全面贯彻习近平总书记“要深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明”要求，完成省委省政府提出的 “坚决打赢污染治理攻坚战，高标准持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”，浙江省生态环境厅借着迁入省行政中心三号院的契机，积极推动指挥调度中心项目建设，从而构建决策科学化、监管精准化、调度智能化的生态环境数字化治理体系。通过依托我厅现有的"生态环境大脑"系列应用矩阵,建设统一的指挥调度中心，真正将“环境监测一张网、运行监测一张图、指挥调度一盘棋”落地生根，最大程度将数智赋能进行到底。

- 项目总体要求

本项目的总体建设原则是：系统设计技术先进，成熟可靠，操作智能，性能优秀，灵活扩展，标准开放，并且综合考虑系统的中长期发展计划；在系统结构，系统扩展应用，系统管理，系统性能等各个方面适应未来指挥调度中心应用的发展。具体设计原则如下：

- 规范性与稳定性

系统设计符合有关国家通用标准、协议和规范，符合国家与部颁标准及行业规范的要求；保证系统运行稳定可靠、数据安全；系统接口规范统一。

系统在建设时根据国家相关标准进行，采用标准化的的软、硬件系统，充分考虑高可靠性和稳定性，降低系统故障概率。

- 先进性与成熟型

系统建设时主要考虑采用国内外一流设备，充分考虑技术的发展趋势，适度超前。采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和系统，确保性能稳定、可靠。采用成熟和先进的技术以满足用户不断发展的网络和各种信号数字处理技术，为增加和发展更先进的管理手段提供可靠支持。

- 标准化与开放性

整个系统具有相联性和互操作性。系统全部采用国际通用的标准化系统，系统与其他相关联系统可以相互连通，并实现完全兼容。

- 人性化与易管理

系统具有良好的用户界面和管理接口，人机界面友好；采用模式化形式控制，具备快捷简易的操作界面，使得整个系统更具人性化。

- 实用性与经济性

系统设计符合实际需要，注重实用性、注意系统配置的经济效益，以求达到综合平衡；综合考虑系统的性能和价格，在同等条件下力求实现最优现价比，同时考虑系统长期运行的低维护成本。

- 项目建设目标

全面提升浙江省环境质量保障的研判、调度、指挥和决策的数字化能力，着力构建省市县三级指挥调度体系，推进以信息化、智能化、实战化为基础，建设功能分区合理、数据高度集中、操作高度集成、工作高效运转的调度中心，实现数据共享、目标引领、精确指挥、全省联动，在环境治理等方面发挥更加强大的硬件支撑作用。

- 项目建设内容及现状

整个系统建设内容包括：视频调度系统、信息显示系统、会议扩声系统、智能控制系统、控制室工程、配套工程及专业技术服务和保障等7部分。

调度中心位于浙江省行政中心3号院内，约96平方米，控制室25平方米。调度中心放置活动会议桌椅，根据各个会议需要，采取灵活摆放方式。前方增加1套演讲台，用于重大会议的汇报发言。

由于房间空间有限，为节省空间，LED屏采用前维护方式安装。

控制室是整个调度中心业务应用的控制场所，可通过智能化控制系统实现音频、视频等多种信号切换、推送、变换等，各个功能的协同使用，从而可以更好服务业务人员对环境事件的科学决策研判，并同步推送至各协作单位。控制室主要设置2套机柜，安装所有系统设备，具体详见会议室平面图：

图1-平面示意图

浙江省生态环境厅及下属各地市现有视频系统的现状如下：

全省生态环境系统视频会议系统的MCU和视频会议终端统一采用了宝利通系统，通过省-市-县进行三级级联，省厅采用宝利通的视频会议会管系统进行统一调度和管理，现有智能化控制系统采用北京小鸟的可视化管控平台进行管理，音频系统采用CLEARONE等设备，新的调度系统要求能与原有系统完全兼容，不得影响或改变现有的架构，同时中标方要负责省厅与各地市之间的兼容性对接。

- 招标设备清单

| 序号 | 分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 视频调度系统 |  |  |  |
| 1 | 视频调度中央处理单元（核心产品） | 套 | 1 |  |
| 2 | 授权接入点 | 个 | 30 |  |
| 3 | 会议调度管理平台软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高清视频调度终端 | 套 | 2 |  |
| 5 | 高清电视墙服务器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电视墙场景管理软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高清会议摄像机 | 套 | 2 |  |
| 8 | 视联网终端 | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线投屏器 | 套 | 2 |  |
| 10 | 高清采集卡 | 套 | 1 |  |
| 二、 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 平方 | 10 |  |
| 2 | LED控制器 | 台 | 8 |  |
| 3 | LED控制软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | LED显示屏支架定制 | 项 | 1 |  |
| 5 | LED配电箱 | 个 | 1 |  |
| 6 | 配套线缆 | 项 | 1 |  |
| 7 | 4K拼接处理器 | 套 | 1 |  |
| 9 | 背景LED显示屏 | 平方 | 3 |  |
| 10 | 信息发布盒 | 个 | 1 |  |
| 11 | 辅助移动显示屏（强制节能产品） | 台 | 2 |  |
| 12 | 会议显示屏 | 台 | 1 |  |
| 三、 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 无线数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 桌面式数字化会议系统主席单元 | 台 | 1 |  |
| 3 | 桌面式数字化会议系统代表单元 | 台 | 12 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
| 6 | 反馈抑止器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 线性阵列音箱 | 只 | 2 |  |
| 8 | 吸顶音箱 | 只 | 6 |  |
| 9 | 手持无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 10 | 心形指向性有线话筒 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电源时序器 | 套 | 1 |  |
| 12 | 天线分配放大器 | 套 | 1 |  |
| 13 | 监听音箱 | 只 | 2 |  |
| 四、 | 智能控制系统 |  |  |  |
| 1 | 可视化智能控制主机 | 套 | 1 |  |
| 2 | 可视化智能控制软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 可视化大数据展示主机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 高清混合矩阵 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调度管理工作站（强制节能产品） | 台 | 2 |  |
| 6 | 移动调度工作站 | 台 | 1 |  |
| 7 | 分布式输入节点 | 台 | 3 |  |
| 8 | 分布式输出节点 | 台 | 3 |  |
| 五、 | 控制室工程 |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 套 | 2 |  |
| 2 | 配线架 | 个 | 4 |  |
| 3 | 理线架 | 个 | 2 |  |
| 4 | 光纤HDMI线 | 批 | 1 |  |
| 5 | HDMI线 | 批 | 1 |  |
| 6 | 音箱线 | 卷 | 2 |  |
| 7 | 音频线 | 卷 | 1 |  |
| 8 | 网线 | 箱 | 3 |  |
| 9 | 信息面板 | 项 | 1 |  |
| 10 | 六类模块 | 项 | 1 |  |
| 11 | 数据跳线 | 批 | 1 |  |
| 12 | KBG管 | 批 | 1 |  |
| 13 | 槽式桥架 | 批 | 1 |  |
| 14 | 多媒体桌插盒 | 个 | 3 |  |
| 15 | 机柜 | 个 | 2 |  |
| 16 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 17 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 |  |
| 18 | 总配电箱 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电线 | 项 | 1 |  |
| 20 | 电线 | 项 | 1 |  |
| 21 | 主干电缆 | 项 | 1 |  |
| 22 | 工业连接器 | 对 | 2 |  |
| 23 | 静电释放系统 | 项 | 1 |  |
| 24 | 联合接地连接工程 | 项 | 1 |  |
| 25 | 防静电地板 | 项 | 1 |  |
| 26 | 控制监看显示屏 | 台 | 2 |  |
| 27 | 操作控制桌 | 项 | 1 |  |
| 六、 | 集成服务、专业技术服务和保障 |  |  |  |
| 1 | 集成服务 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统设备巡检 | 项 | 1 |  |
| 3 | 应急演习 | 项 | 1 |  |
| 4 | 重大会议保障 | 项 | 1 |  |

- 详细建设要求

#### （1）视频调度系统要求

视频调度系统需无缝接入生态环境部、我省现有环保视频会议系统内；主要用于和同系统内各个单位召开环境质量的视频调度、指挥应急、环境会商等。为了保证系统的兼容性，视频调度中央处理单元、高清视频调度终端、高清电视墙服务器等必须与省厅现有的同类设备兼容互通，省厅的视频会议管理软件和电视墙管理调度软件能无缝调用，投标人需提供完善的对接方案。

在调度中心设置前后多机位高清会议摄像机，确保任意应用场景都有良好的会议效果，投标人需提供各应用场景的机位图、说明材料等。

#### （2）信息显示系统要求

环境质量保障指挥调度中心采用小间距LED显示屏，宽不小于6000mm，高不小于1687.5mm，显示面积约10㎡。

大屏性能规格如下：

像素点间距：≤0.94mm COB 封装。

屏体采用弧形设计，弧度不小于1度，支持前/后维护安装方式。

整屏支持1个4K或2个1080P画面显示，并向下兼容，可多种显示模式任意组合。

大屏支持电源冗余备份，一路断电故障不影响大屏显示，并支持故障告警。

大屏支持自适应分辨率，支持点对点显示，每帧图像实时处理。

信号处理要求

视频信号处理系统是视频核心系统，具备信号传输、格式转换、接口转换、大屏拼接等功能。

无线投屏要求

为手机、PAD、电脑等提供方便快捷接入和投屏功能。

投标人需提供大屏钢结构设计图，确保大屏安装稳固，符合楼板承重要求。

安装要求

LED显示屏系统支架安装完成后必须要进行跟建筑墙体、柱子、梁等连接固定，避免挂屏后系统倒坍，固定点必须直接固定在主体钢结构上，并可承受稳固的拉力。钢结构底座直接安装固定在水泥地面上。

供电要求

LED显示屏系统要求稳定的三相380V±10%电源。
配电线路的电线电缆应有金属线槽或线管保护，并作良好接地。

#### （3）会议扩声系统要求

会议扩声系统建设以灵活性、可扩展性、开放性为原则。调度中心内的输入、输出音频信号比较多，要求音频系统具备多个输入、输出口，具备编组、混音、均衡、压限等功能。

扩声系统功能主要以普通常规会议和视频会议为主，具有较高的语言清晰度。

系统以解决语言清晰度和可懂度作为出发点，整个系统应具有频域宽、频响特性平直、失真小、有足够的传声增益，声场分布均匀。

拾音：以有线结合无线的形式，满足各种会议场景的拾音需求。预留3处多媒体信息插座接入点，需保证全部在线，不需拔插切换。

扩声：配置主扩声、辅助扩声等，满足多场景需求。

#### （4）智能控制系统要求

智能控制系统是指挥中心高效使用的控制核心，投标人需清晰理解调度中心的应用场景，并根据应用场景进行定制编程，提供针对性的编程界面设计图。

为确保系统的可靠性，可视化智能控制软件采用PC端+移动端双重冗余，移动端要求支持多种移动平台，软件后台管理端的更新，能实时同步到各个移动端上。

为满足用户环境大脑展示要求，智能控制软件要求能对可视化大数据展示主机的PPT文件进行操作，通过手势或按钮，包括通过点击对PPT文件实现翻页操作，且保留PPT所有动画显示，并支持多种转场特效。对主机上的视频文件通过手势进行播放控制，向右滑动快进、向左滑动快退。

为满足用户对业务应用系统平台展示系统高效性要求，对移动端显示的网页内容可实现交互控制，可以打开应用系统平台网页的下一级链接。

为满足用户对各信号显示场景切换要求，称动端能将个性化条幅功能一键上墙，条幅能随着不同应用场景切换显示不同的适配内容。

为满足用户对业务应用系统平台现场演示，控制软件要求能读取可视化大数据展示主机中的媒体资源，无需上传也可在信号源列表中显示，同时能在控制平板端对任意显示内容进行飞屏交互显示等

智能控制软件需能够控制以下设备：

大屏配电箱PLC开关

②信号处理系统（高清混合矩阵、4K拼接处理器）

③数字音频处理器

④电源时序器

⑤摄像机

⑥视频会议终端

可视化大数据展示主机

快捷场景调用（视频会议模式 普通会议模式 活动模式 指挥调度模式）

根据调度中心的特点，配制一定数量的调度管理工作站、移动调度工作站、分布式输入输出节点等配套系统、主要用于会商过程中的数据处理、图像生成，结论展示等，支持包含以下功能：

- 调度管理工作站，主要用于调度过程中，操作人员在控制室桌面端对各地视音频的控制和管理。

- 移动调度工作站，主要用于调度过程中，操作人员在移动端对各地视音频的控制和管理。

- 分布式输入输出节点，1套用于与3楼党组会议室视音频信号的互联互通；另外2套用于与3号院多功能厅之间视音频信号的互联互通。

#### （5）控制室工程要求

控制室是调度中心正常运行的核心保障场所。

按照相关的建设规范，强弱电需按规定分离，并做好保护和屏蔽措施。

- 布线要求

根据现场实际情况，进行高清视频信号线的科学布设，其中HDMI线应根据现场空间跨度较大的情况，采用光纤HDMI线和高强度HDMI线相结合方式布设。

配置一定数量的信息面板，信息模块，要求采用非屏蔽6类网络标准，以保证各个信息点的可靠接入。

根据现场情况，采用桥架作为主干布线载体，KBG管为分支载体，以保证线路的可靠。

- 消防要求

机柜上方配置1套七氟丙烷自动灭火装置，确保设备良好的消防运行环境。

- 机房接地要求

应根据现场，完成相应的静电释放、联合接地等工作，以确保设备的使用安全。

- 配电要求

控制室应根据系统各个设备的用电负载，科学合理配置相应的配电系统；主要是增加1个总配电箱，铺设相应的电缆和分支电线。

- 其它

控制室配置1张3工位操作控制桌，要求带3个PDU,2套伸缩支架，3张操作椅；墙面壁挂安装2套55寸监看显示屏，用于调度信号的监看；

#### （6）配套工程要求

- 相关配套环境工程

1设计的重要性

设计的合理性决定了项目的成功，优秀的设计除了考虑提供参加会议人员舒适的开会环境外，更重要是逼真地反映现场（会场）的人物和景物，使与会者有一种临场感，以达到视觉与语言交换的良好效果。

会议室内的摄像设备、灯光及色彩背景等对视频图像的质量影响非常大，室内的设计与布置对音响效果影响非常大，建筑声学的严重缺陷，靠电子的方法是无法弥补的。所以，本项目的设计合理性、布置的效果好坏将影响到摄像、灯光系统、话筒、音响系统设备的效果正常发挥。

因此投标人必须在投标文件提供有效的设计平面布局图和效果图。

2配套环境改造的要求

由于现场为简单的房间，根据调度中心的使用要求，需要对房间进行必要的环境，主要进行以下工作：

A、进行智能化信息点位的调整，包括墙面和地面开槽、铺管、放线、开孔、多媒体插座安装等；

B、进行顶面照明的调整，包括增加条形LED灯膜、背景墙射灯、灯带等工程；

C、LED屏两侧包边及后方背景墙的改造；

D、各类检修口及墙面、地面的修补；

3辅材的要求

本次项目环境改造所用辅材应符合设计要求和国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

注：因安装施工等带来的的环境布置变化以及保障系统整体的正常使用，由投标人自行考虑配套辅材的情况，由此产生的费用要求包含在投标总价中。

4设备安装施工要求

因项目与其它办公场所在同一大楼内，在项目实施中要求“文明施工”，要求合理安排施工时间，尽量避免影响办公和周边的正常秩序，每天及时搞好施工场地与室外环境卫生工作，进场施工前需事先准备预案。

投标方人员在安装、调试过程中,应对用户方人员所提出的技术问题给予满意的答复，并提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户方今后能掌握操作方法和维护方法。

要求应标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，至少应包括：

1)各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

2)施工工具的进场计划；

3)项目组织机构，人员配备，质量保证体系；

4)保证安全生产，文明施工及环境保护措施。

#### （7）集成服务、专业技术服务和保障要求

集成服务：提供清单设备的部署调试安装集成服务。

专业技术服务和保障要求： 由于调度中心承担着重要会议的保障任务，要求投标人安排专业人员，负责调度系统的联调和重大会议、演习等活动保障。服务时间1年。

保障要求：

- 系统设备巡检

投标人需进行每月1次的系统巡检及相关的技术服务，每季1次综合服务报告，每年1次的总结报告

- 应急演习

投标人需在配合招标人完成至少1次应急演习保障服务

- 重大会议保障

投标人需在重大会议期间（互联网大会、两会等）进行现场技术保障服务。

- 详细技术参数

| （一）视频调度系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数要求 |
| 1 | 视频调度中央处理单元 | - 采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 - ★支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端，可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 - 设备要求支持全编全解端口，单台设备支持平滑扩容到不少于30个1080p30fps端口。 - 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 - 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 - 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 - 支持H.239、BFCP双流协议标准。 - 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 - 支持多组1080P60高清多画面会议的能力，且每组会议等分屏不小于25画面。 - 支持多方混音功能，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 - 支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 - 支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； - ★支持国家密码局认定的国产密码算法。 - 具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 - 支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 17.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 2 | 授权接入点 | 接入点授权用户数不少30个并发接入容量许可。具备一定可扩容空间， |
| 3 | 会议调度管理平台软件 | - 支持B/S架构，通过WEB方式登录平台即可完成系统的配置和会议操作，支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理等功能。 - ★支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。 - 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 - 支持按组织架构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供超级管理员、会议管理员、普通用户等权限，超级管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 - 支持实时监控设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。 - 支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。 - 支持多点会议控制功能，对正在召开的会议进行操控，包括指定发言人、设置多画面、选看、广播会场、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 - ★支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 - 支持录播服务器统一管理：支持通过统一管理平台对录播服务器进行控制，操作包括录像开始、暂停、恢复、停止等；支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动。 - 支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。 提供平台软件的计算机软件著作权登记证书复印件。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 4 | 高清视频调度终端 | - 终端采用国产嵌入式操作系统。 - 终端核心芯片采用国产化元器件。 - 支持ITU-T H.320、H.323、SIP、RTC通信标准。 - 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频协议。 - 支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C 、Opus等音频协议。 - 支持H.239、BFCP双流协议标准。 - 支持4K60、4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。本次配置4K60解码能力，1080P60编码能力。 - 支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 - 支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 - 支持≥2个10/100/1000M以太网接口。支持网口热备份。 - ★支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 - 终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 - 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 - 支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果。 - 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 - 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、短消息。 - 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码 - 终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源 - ★终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 - ★终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 5 | 高清电视墙服务器 | - 采用≥19英寸标准机架式结构，嵌入式模块化设计。 - 支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间运行。 - 支持远程网络连接中央处理单元方式实现解码输出。 - 支持ITU-T H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等视频编解码协议。 - 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 - 支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持16路高清图像输出。 - 支持在中央处理单元中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。 9.★支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置发言人跟随、会议轮询、电视墙预案保存。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 6 | 电视墙场景管理软件 | 1设备采用专用管理软件管理，简单方便，采用纯中文界面操作，方便管理； 2.管理软件可以对所有的电视墙服务器端口进行设置，对每台电视墙服务器设备进行管理，并可设置轮巡策略；同一会场可在多个显示设备上显示； 3.显示会场名称，使会议一目了然，会场名显示输出位置和颜色可以任意指定； 4.多会议共享功能，不同会议的分会场画面可以同时显示在一个电视墙服务器上，会议过程中可以随时切换各会场图像的输出位置，不需要断会； 5.支持轮巡模式，当分会场数目多于显示设备时，用户可采用轮巡模式，轮巡时间间隔可自行设定； 6.每路输出可单独输出一个画面，也可轮巡输出多个画面，或者分屏模式输出多个画面，并支持多种分屏模式，最高可达4分屏； 7.分屏模式下可以手动设置会场位置，也可以实现分屏轮巡； 8.多台设备通过统一界面操作，操作简便、灵活；纯中文操作界面 |
| 7 | 高清会议摄像机 | 1.成像元器件不小于1/2.5英寸CMOS 2.传感器有效像素不低于 850万像素。 3.最大广角（水平视角）≥70度 4.视频输出支持：1080/59.94P、1080/50P、1080/59.94I、1080/50I、720/59.94P、720/50P 5. ★具有 20倍 光学变焦，40倍高清变焦。6.输出水平分辨率不低于1000 TV线 7.支持HDMI和USB 视频输出接口。 8.摄像机支持RS422和IP控制方式，支持POE+（符合IEEE802.3at）供电。 9.具有图像稳定器和屏闪消除功能，能隐藏OSD菜单。 要求采用摄像机电动升降机构；带遥控； 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 8 | 视联网终端 | 支持≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出； 支持1/4/9/16画面组合显示。 支持H.264、H.265视频编解码协议。 视频输入输出：≥4*HDMI Input、≥4*HDMI Output； 音频输入输出：≥1*Line Input、≥2*卡侬 Input、≥4*HDMI 内嵌输入、≥1*Line Output、≥1*卡侬Output、≥4*HDMI 内嵌输出； 以太网接口：≥2*RJ45 网络接口； |
| 9 | 无线投屏器 | 操作系统 ：支持智能手机无线投屏、兼容airplay功能 硬件规格： ≥1xVGA接口，≥1xHDMI接口，≥1x网络接口，≥1x3.5mm音频接口≥1x USB接口 分辨率： 视频输出：可达1080p/1920x1200 视频输入：可达4K/3840x2160 帧数要求 可达30帧/每秒 显示要求 支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示 显示比例： 可支持显示4：3，16：9，16：10 无线要求： 无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n 无线传输速率：≥867Mbps 无线传输距离：≥30米 |
| 10 | 高清采集卡 | 接口采用PCI-E接口，支持 4K@60信号输入，对各类视频会议软件有较好的兼容性。 |
| （二）信息显示系统 |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | - ★像素结构1R1G1B，封装方式COB，RGB 芯片全倒装； - ★LED像素点间距≤0.94mm，像素密度≥1130000点/㎡； - 箱体尺寸≤600（W）×337.5（H）×29.5（D） mm； - 箱体重量≤3.4 kg； - 箱体分辨率≥640 × 360; - 箱体材质：压铸铝箱体； - 维护方式：完全前维护 ； - 模组尺寸：300 × 168.75 mm； - 模组分辨率：≥320 × 180； - 白平衡亮度：≥600 cd/㎡； - 色温：≥3000-10000 K可调； - 可视角：≥160°(H)/160°(V)； - 对比度：≥3000：1； - 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内； - 亮度均匀性：≥ 97％ ； - ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键多种方式实现亮度调节； - 驱动方式：恒流驱动； - 换帧频率：≥60 Hz； - 刷新率：≥3840 Hz； - 灰度等级：≥16 bit ； - 显示屏幕峰值亮度≥600nits，峰值功耗＜290W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜97W/㎡(600nits亮度)； - 支架组装式设计，支持拆装。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 2 | LED控制器 | 支持≥1 路 DVI 视频源输入； 支持≥1 路 HDMI 视频源输入 支持≥ 6 路千兆输出，单网口最大支持≥65 万像素 支持≥1 路 USB 控制接口 最大接入≥1920×1200@60Hz 极限带载：极限宽度：≥3840【3840*600@60Hz】 极限高度：≥3840【548*3840@60Hz】 |
| 3 | LED显示屏支架定制 | 屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构，主要材料≥4*4方钢； 安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性。 有防高温，防阻燃，防静电防护措施。为 保证主体安全，必须提供与屏体相关的LED支架设计图（中标后需提供详细施工图）。 |
| 5 | LED配电箱 | 输入电压：380V，三相五线； 输出电压：220V； 额定功率：≥20KW； 输出回路：≥6个单相回路（AC220V）； 每路输出最大带载功率：≤3.33KW； 回路状态监测：双回路； 支持远程控制； 支持分步逐级上电； 支持计划任务上电； 支持温度检测； 支持逻辑联动控制； 主断路器：40A塑壳断路器*≥1； 交流接触器：32A交流接触器*≥2； 子断路器：40A微型1P断路器*≥6； 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*≥1； 控制回路断路器：10A微型1P断路器*≥1； 零地排：8位铜排*≥2； 输出接线端子：火零地接线端子*≥6组； PLC控制器：PLC控制器*≥1； PLC控制电源模块：DC24V电源*≥1； 串口服务器：RS232-RJ45转换器*≥1。 |
| 6 | 配套线缆 | 配套专用控制线、电源线、信号线等 |
| 7 | 4K拼接处理器 | 采用≤4U机箱，支持双控制卡，≥2张4路HDMI输入卡，≥2路4K-HDMI输入卡，≥2张4路HDMI输出卡，≥1张预监卡（集成控制功能）、≥1套冗余电源； 1、基于全硬件FPGA堆叠架构，无内置操作系统，启动迅速。避免了系统硬件兼容性和病毒的困扰。设备采用无电池设计，消除运输安全隐患，提高产品的可靠性。设备的板卡、电源、切换卡、风扇等部件均采用模块化设计，无需关机，各部件可带电热拔插，上电后自动恢复配置及图像显示。 2、单路信号接口最大传输带宽≥20Gbps；单张板卡最大传输带宽≥160Gbps；整机最大信号传输带宽容量≥9600Gbps。 3、支持4K@60Hz信号的完全色度4:4:4图像无压缩处理。自适应识别并兼容RGB、YUV4:4:4图像采样，确保图像细节完整无损。设备能保持图像原始帧率，不抽帧、不降帧，实现满帧输出 。 4、设备具备高级同步功能，可对拼接屏的撕裂画面进行像素补偿，补偿精确度可低至1像素，整个拼接墙画面显示同步、无撕裂。 5、设备具备高级同步功能，对拼接屏的撕裂画面进行像素级补偿，补偿精度达1像素。 6、★背板采用双向信号传输处理，支持数据通道的硬件混插设计。同一槽位既支持输入板卡接入，也支持输出板卡接入，实现业务槽位的合理分配。 7、★设备前面板采用≥10英寸触控屏，无需外接管控设备，可直接通过前面板进行大屏显示控制、设备运行状态及参数的管理，包括大屏显示配置、场景调用及切换、信号源展示、告警信息展示及查询、中英文语言配置、网络配置等操作。 8、无需单独配置预监板卡或连接单独预监端口，即可在软件上进行可视化大屏管控，大屏回显，任意拖放，缩放，移动。无需单独配置回显板卡，外接HDMI、DVI接口显示器即可实现大屏回显。 9、支持自定义调节画质的亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等参数，可添加测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 10、★设备可以将视频处理功能和发送卡功能合二为一，无需其他设备，二合一网口输出卡可直接连接LED 显示屏显示，减少设备连接，简化线缆部署，增强设备稳定性和兼容性。 11、设备支持分辨率自适应，支持不同接口类型的输入/输出信号在线自定义分辨率。 12、设备支持对输入源图像进行裁剪，既可以通过输入像素点进行精确裁剪，也可以通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 13、设备具备音频传输及管控功能，包括音频加嵌、混音输出、3.5mm音频解嵌输出、音量调节等操作，实现智能化音频管控。 14、设备无需额外添加平台或服务器设备，同时支持B/S和C/S两种管控方式。多台管控终端可以跨系统平台对设备进行访问、登录、管控操作，支持国产操作系统设备的可视化协同作业。 15、支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的控制，双控制卡均故障或拔出的条件下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。 16、单张输出板卡或单个输出接口最大可支持16个窗口显示，图像窗口可在输出卡端口间任意漫游且跨输出端口窗口数量不减，可进行图层参数设置。 17、设备无需额外添加平台或服务器设备，可同时支持B/S和C/S两种管控方式；支持多台管控终端跨系统平台对设备进行访问、登录、管控操作。 18、设备支持底图功能，在无额外设备或板卡。回显屏和管控终端界面中底图内容均实时可见。 19、支持场景预设和预案调用无缝切换，支持将音视频场景、滚动字幕场景、条幅场景、设备联控、矩阵场景、软开关机中任意不同设备动作保存为全局预案。 20、输入输出板卡采用1卡8路高聚合端口设计，单板支持1卡8路输入或1卡8路输出。（提供相应的产品截图证明） 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 9 | 背景LED显示屏 | 1.SMD表贴三合一 2.像素间距：≤2.5mm 3.像素密度：≥160000点 4.模组尺寸(W×H )：≥320*160 5.单元面积（m2）：≥0.0512 6.亮度（nits) ≥600 8.色温：≥3000-15000 9.峰值功耗≤457W ；平均功耗≤152W 10.水平：≥160°；可视角垂直：≥140° 11.亮度均匀≥97% 12.刷新率≥3840Hz 13.换帧频率（Hz）：50&60 14.驱动方式：恒流驱动 |
| 10 | 信息发布盒 | 支持≥35万像素带载能力，最宽≥2048像素，最高≥1200像素； 支持云分级管理和多角色节目发布； 支持云监测或类似报警并自动联动； 处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放； ≥8GB容量； |
| 11 | 辅助移动显示屏 | 1.屏幕尺寸≥55英寸，带可移动推行支架 2.对比度≥1200 3.动态对比度≥300,000:1 4.显示分辨率(水平X垂直，像素）≥3840 x 2160 5.HDR（高动态范围）兼容性兼容（HDR10、HLG、杜比视界） 6.纵横比16:9 7.亮度(cd/m2) ≥450 8.色域（DCI-P3覆盖率）≥92% 10.支持Wi-Fi直连 11.无线局域网集成 12.支持USB播放 |
| 12 | 会议显示屏 | 1.屏幕尺寸: ≥98英寸； 2.WIFI频段:2.4G&5G; 3.存储内存: ≥128GB 4.运行内存/RAM: ≥4GB; 5.CPU架构:四核A73; 6.背光方式；Mini-LED 7.音响功率：≥61W 8.亮度≥ 1500-2000尼特 9.屏幕比例 16:9 屏幕 10.分辨率 超高清4K； 11.配套壁挂安装支架机构； |
| （三）会议扩声系统 |  |  |
| 1 | 无线数字会议系统主机 | 1、载波频段 UHF603－630MHz； 2、调制方式 FM； 3、工作有效距离≥ 60米； 4、频带宽度≥ 30MHz； 5、主机带有≥20个频道，主机一键调频功能； 6、主机可接≥50个单元，最多同时发言人数为1个主席2个代表或3个代表，系统具有选进先出，主席模式； 7、通过主机一键关机功能，可将所有单元一次性关闭电源； 8、综合频率响应 45HZ－18KHZ +-1dB； 9、供电 DC12-18V； 10、输出插座 XLR平行式及6.3非平衡式接； |
| 2 | 桌面式数字化会议系统主席单元 | 1.台面可移动式、柱阵式咪杆； 2.话筒采用金属环保底座，耐用、稳重、有质感； 3.开关按键采用硅胶材质，手感极佳，无机械声困扰，并有开关灯光显示； 4.基于先进的数字音频处理和传输技术，全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，线损耗小； 技术参数： 1、载波频段：UHF603－630MHz； 2、频带宽度≥ 30MHz； 3、超心型电容式指向话筒； 4、采用柱阵麦克风，全金属面盖； 5、可单独手动编地址，方便随时增加单元话筒； 6、电池：≥ 1节18650锂电池； 7、单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前话筒的各种参数； 8、咪杆与底座不可分离式设计，咪杆与底座结合更牢固； 9、主席单元带控制优先按钮； 10、连续工作时间≥6小时； |
| 3 | 桌面式数字化会议系统代表单元 | 1.台面可移动式、柱阵式咪杆； 2.话筒采用金属环保底座，耐用、稳重、有质感； 3.开关按键采用硅胶材质，手感极佳，无机械声困扰，并有开关灯光显示； 4.基于先进的数字音频处理和传输技术，全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，线损耗小； 技术参数： 1、载波频段：UHF603－630MHz； 2、频带宽度≥ 30MHz； 3、超心型电容式指向话筒； 4、采用柱阵麦克风，全金属面盖； 5、可单独手动编地址，方便随时增加单元话筒； 6、电池：≥ 1节18650锂电池； 7、单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前参数； 8、咪杆与底座不可分离式设计； 9、连续工作时间≥6小时； |
| 4 | 数字音频处理器 | ≥16路音频输≥入16路音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换； 每路麦克风输入带≥9级灵敏度调节； 每路输入带48V幻相电源开关； 每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节； 带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能； 输入≥16段PEQ可调，输出≥10段PEQ可调 ； 带视像跟踪控制功能，支持标准控制协议； USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 ； 支持手机APP软件网络控制； 支持触控屏线控控制； |
| 5 | 功率放大器 | 功率：≥ 2 x 600 W 8 Ω；2 x 800 W 4 Ω； 功放放大类型：Class D 类 信噪比：≥ 100dB 输入阻抗：平衡≥ 20k, 非平衡≥ 10k 频率响应:10Hz -20kHz (1W，+/-1dB) 阻尼系数：≥ 300:1（8Ω@10Hz to 400Hz） 通道隔离度 ：≥ 70dB（4Ω@1kHz） 双速度需求敏感风扇和涡轮冷却散热器设计，保证长时间运行稳定、自动唤醒模式，过热、短路、削波限幅、故障负载和直流电路保护 每通道带有主动功率因数校正技术处理平台 连接器：XLR公母输入/输出插座 |
| 6 | 反馈抑制器 | ≥96KHz采样频率，≥32-bit DSP处理器，≥24-bit A/D及D/A 输入通道提供≥4组复合型（C0MBO）音频输入接口 设备可接受较宽交流电压输入，输入范围AC90~240V 50/60Hz ≥4路增益可调的话筒放大输入，提供+48V幻象电源。 可通过面板的按键切换工作模式为直通或抑制。 全自动窄带陷波式反馈抑制。 每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数。 可通过面板的≥48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数。 |
| 7 | 线性阵列音箱 | 单元:6 x 4" 额定功率: ≥450W 最大功率: ≥900W 灵敏度: ≥99dB 最大/峰值声压级:128.5dB / 131.5dB 频响:65Hz - 20kHz 驱动器:铝盆架 / 铁氧体 箱体材料:多层胶合板 箱体类型:倒相箱 插座:2 x 4-pin Speakon |
| 8 | 吸顶音箱 | 1、≥6.5寸低音同轴高音音箱 2、频 响：≥90-20kHz 3、灵敏度：≥88dB(1W/1m) 4、额定功率：≥30W/8欧 5、带金属后壳形成腔体且定压定阻可调 |
| 9 | 手持无线话筒 | 接收类型：超外差二次变频 接收频率：≥618MHz~693MHz 接收灵敏度：≥ -96dBm Typ. 失真度：≤0.5% Typ. 音频增益：≥ 11dB Typ. 频率响应：≥ 30Hz~15kHz Typ. 天线接口：BNC (50Ω) 电源需求：12V/700mA,15V600mA 工作温度：0~40°C 发射频率：618MHz~693MHz 调制方式：FM 发射功率： 3~10mW 频率稳定度：+-0.005% 最大频偏：±70KHz |
| 10 | 心形指向性有线话筒 | 全金属长杆话筒，俯仰角度可调 超强抗手机干扰能力 底部低切开关，可减少近距离讲话喷麦，并降低环境中的低频噪声 大振膜电容音头，驻极体超心形指向性话筒，拾音距离更远，发言者可不受限于近距离使用 灵敏度≥-38 dBV/Pa 频率响应≥50 Hz ~ 20 kHz 最大声压级≥139 dB (THD<3%) 话筒杆长度≤25CM 输出阻抗：≤380 Ω |
| 11 | 电源时序器 | 1、≥8路可控插座加1路直通插座 ，100-240V宽电压 2、有≥2.2寸触摸彩屏中文界面，显示电压、日期时间、通道开关 3、有快速导航键，可对参数进行设置，操作方便快捷 4、每通道延时开启关闭（时间范围0-999秒） 5、内置时钟芯片，可设置≥10个定时器智能开关机 6、可接RS232来控制 |
| 12 | 天线分配放大器 | 天线类型：指向性天线 支持接收机：≥5-8台 工作频带：470MHz-960MHz 天线增益：≥0dB/12dB典型(切换) 分配器增益：0dB典型 阻抗：≥50欧姆 典型 指向性：≥90°指向性 指向极性：垂直（于垂直安装） |
| 13 | 监听音箱 | 紧凑型，两分频有源音箱。 内置≥20瓦功效。 ≥两个线路输入。 ≥两个平衡XLR、平衡phone接口和不平衡插口输入，提供多种互联性。 高低音调控制，作出声音修正。 独立的线路1和线路2电平控制。 防磁。 |
| （四）智能控制系统 |  |  |
| 1 | 可视化智能控制主机 | 1.采用国产化自主可控平台，主要零部件采用国产化自主可控品牌产品； 2.支持国产操作系统，包括麒麟系统、鸿蒙系统；软件釆用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作。 3.ARM 64位内嵌式处理器，主频≥1.8GHz的；内存≥3G；存储内存≥32G； 4.硬件接口：支持≥8个多功能串口（RS232/485/422），支持≥8个IR红外接口，支持≥8个I/O接口，支持≥10个弱电继电器，≥2个以太网网口，具2路24v输出供电。 5. ★设备支持7×24小时工作；支持双机冗余备份；支持背板双总线冗余备份；风扇转速可进行自动调节和手动调节，支持风扇工作状态检测和告警。 6. 支持通过RST按键实现系统复位。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 2 | 可视化智能控制软件 | 根据现场情况，进行定制化软件开发，支持国产操作系统。 1.支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。显示设备和音频、环控类设备可按照场所分组管理控制，操作界面可按照场所显示设备；支持定时或者根据事件触发的方式执行自动预案；支持多个视频切换路径智能路由，无需使用者关注设备级联状态及路由实现方式，只需一键切换，实现快速上屏；支持本地信号、远程信号、安防信号、多媒体文件一键上屏开窗或切换信号。 2.支持B/S架构，支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。 3.内置中控设计器，支持UI人机交互界面设计编程和控制逻辑编程功能；支持用户自定义编程设置任何控制协议；支持工程导入和导出；支持添加和管理外设功能组件。 4.支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，支持对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除、清空，支持对红外设备进行控制逻辑编辑；支持导入电器设备的红外控制代码库到主机。 5.支持可视化，支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示，支持数据信息可视化显示，支持外接设备状态可视化显示 。 6.★支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制 。 7.支持部门树的结构，可查看用户组织结构、部门、人员、权限。可通过表格直接批量导入部门及用户，权限包括后台管理权限、操作界面权限以及组件使用权限，五级分层权限管控等级。 8.支持对输入源图像进行裁剪，即可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 3 | 可视化大数据展示主机 | 固态硬盘/独立显卡（显存≥3G），配置≥34寸21：9专用显示单元； 设备渲染客户端：支持常用操作系统运行；控制端客户端：支持国产操作系统访问。 显示系统通过显卡将显示内容直接推送至显示大屏，无需采集，根据显示大屏实际分辨率显示。 系统支持在后台添加rtsp流媒体地址，通过控制端可对资源进行开窗操作，解码显示流媒体画面内容。 控制端支持所有窗口选取、拖拽、缩放、点击、双击等操作。 系统为兼容不同浏览器支持不少于2种控制方式切换； 系统可以通过控制界面实时同步回显大屏内容； 支持切换查看任意大屏控制端的屏幕画面内容； |
| 4 | 高清混合矩阵 | 采用≥4U机箱，≥1张控制卡，≥10张HDMI输入卡，、≥9张HDMI输出卡，≥1张预监卡、1套冗余电源,采购人后续有权对板卡类型进行适当调整； 1. 纯硬件架构，内部无操作系统，开机启动响应时间不超过10 秒，具备7X24小时连续开机工作能力，设备运行时噪音不超过43db 。 2. 模块化方式，包括输入卡、输出卡、风扇、电源均为模块化方式，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行；输入卡热插拔恢复时间不超过3s；输出卡热插拔恢复时间不超过3s。输入输出延时低于30ms。 3. 机箱前面板设有LCD 液晶显示屏，具备按键，可直接通过前面板进行通道切换、设置／调用场景、设置设各IP 、查询状态。 4. 支持4K 与1080P 分辨率信号间的混合无缝切换，信号切换无黑场，无蓝屏，无中间过渡态，信号显示不中断。无缝切换的时间少于40ms。 5. ★输入卡支持内嵌音频的环出，可在输入卡完成内嵌音频的剥离和环出，直接从输入卡环出模拟音频。 6. ★支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线。输入可以实现双路备份，输出可以实现双路复制输出。 7. 支持信号指示灯提示，支持所连设备的信息显示，包括设备ID、连接状态、通讯类型、设备IP，支持所连接设备温度信息、端口信号状态的查询，并可在上位机软件上可视化显示。 8. ★用户可以关闭输出，或者指定输出默认图像，并可以设置无信号源时输出的图像；支持输出测试图形，支持输出250*250*250种单色图像和网格图像。 9. 支持无极缩放功能，信号在LED屏幕放大、缩小时、画面缩小至原来的1/16，信号依然清晰。 10. 设备信息查看和可视化显示：支持接入设备的信息显示，包括设备IP 、连接状态、设备温度信息、端口信号状态的查询，并可在软件上可视化显视独立的设备状态界面。 11. ★切换预案支持增量式操作，支持大于8000个数量预案保存及调用。输入信号自适应兼容，可以应对不标准信号的HDMI、DVI信号，实现不同分辨率信号间的自如切换。 12. 客户端支持方块式、行列式、列表式三种切换风格，可根据切换需求任意选择。客户端软件支持黑白两种背景颜色风格，可自行切换。 13. 支持将所有软件配置保存到本地文件夹作为备份，当需要在其他电脑中控制或配置数据丢失时，可导入保存的配置文件，进行恢复。 14. 支持对输入输出端口进行分组，可将输入信号一次性切换至分组内的所有端口，支持对端口重命名、增加备注信息，支持通过对端口的筛选，可输入关键字、选择板卡类型、选择端口序号区间。支持端口锁定。 15. 支持可视化操作，可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。支持对4K 信号的预监。支持选择想要预监的输入通道，可以在上位机软件输入通道直接点击选择，并可以通过扩展预监板卡支持对所有输入信号的同时预监。 16. 产品平均无故障时间MTBF≥100000h。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 5 | 调度管理工作站 | 处理器≥16核 ≥2.1GHz，内存 ≥32G， 硬盘≥2T+≥512G固态，独立显卡：≥4G显存，显示屏≥24英寸，双屏，含伸缩支架； |
| 6 | 移动调度工作站 | 处理器≥16核 ≥2.1GHz ， 内存≥32G，硬盘≥512G固态，独立显卡，显示屏≥14英寸； |
| 7 | 分布式输入节点 | 1.系统采用全分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换，可通过交换机级联方式进行系统扩容；系统中各个节点包含嵌入式Soc架构和高性能FPGA处理芯片，非X86平台，无内置操作系统，当任何一个节点出现故障(如断电)时，不影响整套系统的正常运行和使。 2.★节点采用双芯片架构：包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题。 3.编码节点视频接口支持≥1路视频输入和≥1路视频环出；音频接口支持≥1路3.5mm音频输入(可自适应接入mic或者line)、≥1路平衡音频环出、≥1路3.5mm音频输出；控制接口支持≥1路双向串口、≥1路485接口、≥2路红外接口、≥2路IO接口，≥2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口和≥1路SFP光口。 4. ★为提高系统集成度和实施便捷，节点的平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个的凤凰端子接口，控制信号包含≥1路双向串口、≥2路继电器接口、≥1路电平输入接口。5.支持1920×1080@60Hz分辨率，并向下兼容其他分辨率。 6.编码节点支持将HDMI输入音频本地解嵌后通过平衡音频接口输出，无需额外配置音频解嵌设备 7.节点支持多种码流加密算法，加密使能后，H.264、H.265的标准RTSP码流无法通过第三方VLC播放软件进行解码显示。 8.编码帧率支持1-60设置；支持后台以1-120进行I帧间隔设置；支持变码率(自适应)、定码率设置。 9.支持节点快速定位功能。 10.节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择 11.支持列表模式、预监模式等多种视频切换模式，可通过系统后台进行自定义设置，同时同步到web操作界面，满足不同用户的业务使用习惯。 12.支持双向音频传输和切换功能，软件界面中编解码节点均可作为音频输入和输出节点，在软件上可以快速实现音频输入输出切换和输入输出一体化，减少成本，高效复用。 13.分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出。 14.通过“非USB接口”与主机连接，进行键鼠信息安全传输，支持PS2协议单向通信，仅能识别键鼠设备，支持传输键鼠数据以及键鼠状态，实现数据隔离。 15.保证物理隔离，从物理接口上防止不同密级电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、Ukey、USB打印机等设备的连接。 16.节点具备POE供电和DC供电两种供电方式，当POE或者DC的任一路供电故障时，可自动切换到另一路进行供电，支持电源热插拔，切换过程不影响分布式节点正常运行。 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| 8 | 分布式输出节点 | 1.系统采用全分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换，可通过交换机级联方式进行系统扩容；系统中各个节点包含嵌入式Soc架构和高性能FPGA处理芯片，非X86平台，无内置操作系统，当任何一个节点出现故障(如断电)时，不影响整套系统的正常运行和使。 2.★节点采用双芯片架构：包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片，可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题。 3.编码节点视频接口支持≥1路视频输入和≥1路视频环出；音频接口支持≥1路3.5mm音频输入(可自适应接入mic或者line)、≥1路平衡音频环出、≥1路3.5mm音频输出；控制接口支持≥1路双向串口、≥1路485接口、≥2路红外接口、≥2路IO接口，≥2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持≥3路USB接口、≥1路RJ45网口和≥1路SFP光口。 4.为提高系统集成度和实施便捷，节点的平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个的凤凰端子接口，控制信号包含≥1路双向串口、≥2路继电器接口、≥1路电平输入接口。 5.支持1920×1080@60Hz分辨率，并向下兼容其他分辨率。 6.编码节点支持将HDMI输入音频本地解嵌后通过平衡音频接口输出，无需额外配置音频解嵌设备 7.节点支持多种码流加密算法，包含AES256、AES128、DES、3DES、HMAC256、RC4，加密使能后，H.264、H.265的标准RTSP码流无法通过第三方VLC播放软件进行解码显示。 8.编码帧率支持1-60设置；支持后台以1-120进行I帧间隔设置；支持变码率(自适应)、定码率设置。 9.支持节点快速定位功能。 10.节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择 11.支持列表模式、预监模式等多种视频切换模式，可通过系统后台进行自定义设置，同时同步到web操作界面，满足不同用户的业务使用习惯。 12.支持双向音频传输和切换功能，软件界面中编解码节点均可作为音频输入和输出节点，在软件上可以快速实现音频输入输出切换和输入输出一体化，减少成本，高效复用。 13.分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出。 14.通过“非USB接口”与主机连接，进行键鼠信息安全传输，支持PS2协议单向通信，仅能识别键鼠设备，支持传输键鼠数据以及键鼠状态，实现数据隔离。 15.保证物理隔离，从物理接口上防止不同密级电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、Ukey、USB打印机等设备的连接。 16.节点具备POE供电和DC供电两种供电方式，当POE或者DC的任一路供电故障时，可自动切换到另一路进行供电，支持电源热插拔，切换过程不影响分布式节点正常运行。 17．★拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值≤8us； 以上标记“★”的技术参数，投标时提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 |
| （五）控制室工程 |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 千兆以太网交换机；传输速率≥10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发背板带宽≥192Gbps；包转发率≥42Mpps；端口结构：非模块化；端口数量≥28个。 端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X以太网端口；控制端口：≥1个Console口纠错；传输模式：全双工/半双工自适应。 |
| 2 | 配线架 | 国标 |
| 3 | 理线架 | 国标 |
| 4 | 光纤HDMI线 | HDMI2.0光纤线；支持8K; 无压缩、无延时、无衰减、无干扰、无辐射，即插即用； 支持最高分辨率：4K*60Hz,18Gbps带宽传输； 接头：抗氧化端子 |
| 5 | HDMI线 | HDMI2.0高清线； 高密度镀锡铜编织外被，高纯度精炼铜； 画质：4K*60Hz； 无压缩、无延时、无衰减、无干扰、无辐射，即插即用 |
| 6 | 音箱线 | 规格：≥2*1.5； 导体：精炼铜线芯；200芯； 颜色：透明蓝色； 外被：PVC; 柔韧强，寿命长，耐拉伸 |
| 7 | 音频线 | 规格：≥2*0.12； 导体：精炼铜； 颜色：黑色； 外被：PVC; 抗干扰强，柔软度好，带屏蔽护套 |
| 8 | 网线 | 6类非屏蔽网线； 防火：CM级别； 外套材料：聚氯乙烯； |
| 9 | 信息面板 | 86型,双口 |
| 10 | 六类模块 | 六类国际 |
| 11 | 数据跳线 | 六类非屏蔽跳线 |
| 12 | KBG管 | 国标、25管 |
| 13 | 槽式桥架 | 国标、200*100mm |
| 14 | 多媒体桌插盒 | ≥1*电源，≥1*网络，≥1*音频，≥1*HDMI,黑色翻盖内嵌式 |
| 15 | 机柜 | ≥600*800*2000mm,前玻璃门，后网孔门，带≥2个PDU，≥3个隔板 |
| 16 | 安装辅材 | 定制； |
| 17 | 七氟丙烷灭火装置 | 七氟丙烷自动灭火装置，包括：≥20公斤灭火剂及悬挂式钢瓶*1个 |
| 18 | 总配电箱 | 定制，所有开关器件必须采用优质电气开关，（包含：定制配电箱壳体≥1台、总输入开关100A/3P≥1个；微断开关分支输出：大屏配电箱 63A/3P ≥1个，控制间机柜32A/1P的≥2路、会议室地插16A/1P的≥2路、控制台16A/1P的≥1路、备用25A/1P的≥4路空气开关，以及配套防雷模块等）； |
| 19 | 电线 | ≥ZR-RVV 2.5mm2*3 |
| 20 | 电线 | ≥ZR-YJV 4mm2*3 |
| 21 | 主干电缆 | ≥ZR-YJV 4*16+1*10 |
| 22 | 工业连接器 | ≥16A |
| 23 | 静电释放系统 | ≥3*30mm铜排、六面体等电位接地 |
| 24 | 联合接地连接工程 | ≥BVR6/10/ 25mm2接地线 |
| 25 | 防静电地板 | 定制，（含支架、出线孔、不锈钢包边工程） |
| 26 | 控制监看显示屏 | 1.屏幕尺寸≥55英寸，壁挂支架 2.对比度≥1200 3.动态对比度≥300,000:1 4.显示分辨率(水平X垂直，像素）≥3840 x 2160 5.HDR（高动态范围）兼容性兼容（HDR10、HLG、杜比视界） 6.纵横比16:9 7.亮度(cd/m2) ≥450 8.色域（DCI-P3覆盖率）≥92% 10.支持Wi-Fi直连 11.无线局域网集成 12.支持USB播放 |
| 27 | 操作控制桌 | ≥3工位，带≥3个PDU,2套伸缩支架，≥3张操作椅； |
| （六）相关配套工程 |  |  |
| 1 | 高清视音频配套线缆 | 含综合布线、管路施工、背景墙施工、环境改造、设备间防火玻璃隔断处理等相关内容 |
| （六）集成服务、专业技术服务和保障 |  |  |
| 1 | 集成服务 | 提供清单设备的部署调试安装和系统集成服务。 |
| 2 | 系统设备巡检 | 投标人需在调度中心派驻专人，进行每月1次的系统巡检及相关的技术服务，每季1次综合服务报告，每年1次的总结报告 |
| 3 | 应急演习 | 投标人需在调度中心派驻专人，配合招标人完成至少2次应急演习保障服务 |
| 4 | 重大会议保障 | 投标人需在调度中心派驻专人，完成重大会议期间（进博会、互联网大会、两会等）进行技术保障服务 |

- 工期及交货要求

（一）自合同签订之日起，中标人应在30个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。

（二）中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

- 备品备件及耗材等要求

技术文件内可明确质保期内外的备品备件提供情况，商务报价文件内可另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后可参考投标时耗材的价格进行结算。

为确保系统运行的可靠性，投标人应提供相应的主要设备的备件备件，放在采购人处，包括但不限于高清混合矩阵输入输出板卡、LED屏电源、模组等。

系统中的常用耗材（HDMI线、网线、音频线等）须在质保期内免费提供，同时所提供的耗材要求为知名品牌。

- 售后服务保障要求

1、▲所有投标产品质保期均为三年。

2、售后服务情况要求：

投标人应在投标文件中提供主要设备（视频调度中央处理单元、LED显示屏、高清矩阵、4K拼接处理器）提供售后服务材料，若无法提供，应提供相关保障售后服务能力的承诺。

投标人应在当地有相应的技术服务机构，并提供相关的证明材料；

3、售后服务响应时间要求：

在质保期内，乙方应确保系统正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出响应，投标人应承诺在30分钟内响应并提出解决方案，1小时之内到现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若短期无法修复的，应及时提供同型号备用设备并负责安装调试，直至故障维修完毕。对以上要求，投标人应提供相应承诺书。

- 培训要求

中标人应对用户的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。中标人应对用户的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。上述两种培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）应在投标文件中详细说明。

- 勘察要求

投标人应充分了解现有设备的运行状态和系统连接情况，建议投标人到现场进行详细勘察，以确保投标技术方案的有效性。

现场勘察联系人：蔡工 0571-28190027

商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 工期：自合同签订之日起，中标人应在30个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。 地点：采购人指定地点 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 1.按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。 2.本项目预付款为合同金额的40％，采购人应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同预付款。 3.设备到货并经招标人确认后，采购人须在7个工作日内支付合同金额的40%，在项目验收合格后采购人7个工作日内将合同余款支付完毕。 4.对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 5.无履约保证金要求。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 无特别说明，按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 根据投标人提供的售后服务方案给分，售后服务人员充足，技术能力强，备品备件充足，保障措施合理可行，视为满足采购需求。（2分） |
|  | 响应情况 | 投标人是否承诺提供7*24小时的保障服务，系统出现问题时30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施以保证采购单位的正常使用。投标人出具承诺函（内容自拟）得2分，不承诺不得分； |
|  | 技术培训 | 中标人应对用户的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。中标人应对用户的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。上述两种培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）应在投标文件中详细说明。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书ISO 9001的得1分，不具备不得分；（1分） 2、投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书或数据存储安全管理体系认证证书的得1分，不具备不得分。（1分） 3、投标人具有信息安全服务管理体系认证证书ISO 27001的得1分，不具备不得分。（1分） （注：需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
|  | 经验或业绩要求 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担同类项目业绩。 提供一个业绩（合同）得0.5分，最高1分，不提供不得分。 （注：需提供业绩的合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：详见商务要求表

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在15日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1：

浙江省环境质量保障调度中心改造项目

项目编号：ZZCG2024T-GK-158（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

## 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合投标协议书：

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5. 投标人的特定条件证明材料：

## 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

## 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的浙江省环境质量保障调度中心改造项目（编号为ZZCG2024T-GK-158）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：浙江省环境质量保障调度中心改造项目 项目编号：ZZCG2024T-GK-158      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：            联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2024T-GK-158的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件9：

浙江省环境质量保障调度中心改造项目

项目编号：ZZCG2024T-GK-158（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件10：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件11：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件12：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件13：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件14：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件15：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件16：

浙江省环境质量保障调度中心改造项目

项目编号：ZZCG2024T-GK-158（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件17）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件7）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件8）；

（5）监狱企业证明文件（若需要）；

附件17：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务人员数量 | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 承接服务的企业情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否中小企业承接 | 企业全称 | 服务人员是否依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：