介休市应急管理局防汛物资采购项目

招 标 文 件

- 项目编号：1407812024AGK00244

招标代理机构：山西成隆工程项目管理有限公司

公司地址：太原市小店区南中环街111号保利东郡23幢4层4005号

联系人：梁女士

联系电话：18234427698

编制日期：2024年11月

介休市应急管理局防汛物资采购项目

招 标 文 件

项目编号：1407812024AGK00244

招 标 人：介休市应急管理局

代理机构：山西成隆工程项目管理有限公司

2024年11月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  评标方法和评标标准	23

第四部分  商务、技术要求	30

第五部分  合同原则	60

第六部分  投标文件格式	63

# 第一部分  招标公告

介休市应急管理局防汛物资采购项目

招标公告

项目概况

介休市应急管理局防汛物资采购项目的潜在投标人应在山西政府采购网-政府采购云平台获取招标文件，并于2024年12月03日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1407812024AGK00244

2、项目名称：介休市应急管理局防汛物资采购项目

3、预算金额：107.7475万元

4、合同履约期限：1个月。

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小型企业采购，货物的制造商应为中小型企业。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2024年11月11日00:00至2024年11月18日00:00，（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过山西省政府采购网-政府采购云平台获取电子版招标文件

方式：在线获取

售价：0

四、投标文件提交

1、截止时间：2024年12月03日09点00分（北京时间）

2、地点:山西政府采购网-政采云平台

五、开启

1、时间：2024年12月03日09点00分（北京时间）

2、地点:山西政府采购网-政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本招标项目落实的政府采购政策：

1.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；

1.2、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

1.3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

1.4、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

1.5、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；

2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息

名    称：介休市应急管理局

地    址：介休市裕华路175号

项目联系人：马先生

联系方式：13096634567

2、采购代理机构信息

名    称：山西成隆工程项目管理有限公司

地    址：太原市小店区南中环街111号保利东郡23幢4层4005号

项目联系人：梁女士

电    话：18234427698

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：介休市应急管理局 地 址：介休市裕华路175号 联系方式：130 9663 4567 |
| 2 | 采购代理 | 名 称：山西成隆工程项目管理有限公司 地 址：太原市小店区南中环街111号保利东郡23幢4层4005号 联系方式：18234427698 |
| 3 | 项目名称 | 介休市应急管理局防汛物资采购项目 |
| 4 | 投标文件的有效期 | 90日历天 |
| 5 | 投标保证金 | 壹万元整（人民币10000元） 投标保证金递交方式：采用网上银行、支票、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 具体递交内容详见投标人须知正文内容相关要求。 |
| 6 | 投标文件递交份数 | 1、投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 2、纸质响应文件贰套，开标结束后各投标人将投标文件送至我公司。地址：山西省晋中市介休市定阳路亿联商博城九号楼三层 联系人及电话：梁女士 18234427698 |
| 7 | 投标人具备的资格证明文件 | 1、具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（格式自拟）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书； 5、投标人信用承诺书(见‘投标文件格式’)； 6、银行基本账户开户许可证（提供原件扫描件）或基本存款账户信息； 7、投标保证金缴纳证明； 8、中小企业声明函(见‘响应文件格式’)； 9、投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。 |
| 8 | 商务技术文件 | 商务部分： 1.开标一览表(见‘投标文件格式’)； 2.投标函(见‘投标文件格式’)； 3.法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)； 4.法定代表人授权委托书(原件)(见‘投标文件格式’)； 5.投标人近三年业绩； 6.投标人企业简况（格式自拟）； 7.投标人认为需要提供的其他商务材料（如有）。 技术部分： 1.偏离表（见‘投标文件格式’）； 2.投标货物主要技术指标和性能的详细描述； 3.项目实施方案； 4.售后服务； 5.投标人认为需要提供的其他技术材料（如有）。 |
| 9 | 投标文件解密 | 投标人自行准备好CA数字证书在规定时间内进行签到及电子投标文件解密，投标人使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长30分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件。 |
| 10 | 投标文件递交 | 在线递交电子投标文件。投标人须将电子加密投标文件通过“政采云电子投标客户端”上传至政采云平台，逾期上传的将予以拒收 递交地址：山西政府采购网-政采云平台 |
| 11 | 中标服务费及支付 | 中标服务费用由中标人向采购代理机构支付，具体内容详见正文。 |
| 12 | 所属行业 | 本项目所属行业为工业。 |
| 注：本表内容与投标人须知正文内容不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1 “招标人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “投标人”指符合本招标文件的规定和要求，购买了招标文件参加投标，并提交投标文件、最终投标的供应商。

2.3 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”指招标文件规定的供应商须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.5 “电子签章”指可通过电子签章软件正确读取数字证书签章信息的电子签章，电子签章包含单位电子签章和法定代表人电子签章。

2.6本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3.合格投标人的条件

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件，在资金、经验、人员等方面有能力保证本项目的实施及承担过程中可能的风险和赔偿责任。

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1)、具有独立承担民事责任的能力。

2)、具有良好的信誉和健全的财务会计制度。

3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6)、法律、行政法规规定的其他条件。

7)、本项目不接受联合体投标。

3.2具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.3投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。如为法人或其他组织，其证件上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。

3.4投标人应独立于招标人。直接或间接为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.6自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的通讯手段（电话、传真、联系人、电子邮箱）一直有效，以保证有关函件（补遗书、澄清函等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标人须知；

第三部分  评标方法和评分标准；

第四部分  商务、技术要求；

第五部分  合同原则；

第六部分  投标文件格式。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件未对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3招标文件的解释权归招标人及依法成立的评标委员会所有。当对一个问题有多种解释时以招标人及评标委员会解释为准。

5.4招标文件未作须知明示，而又有法律、法规、规章规定的，对此将依据法律法规规章的规定进行解释执行。

6.招标文件的澄清和修改

6.1投标人澄清要求的提交：任何已购买了招标文件的潜在投标人，均应以书面形式在投标文件递交截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。

6.2采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3采购代理机构主动进行的澄清、修改；采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前3日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.5采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有购买了招标文件的潜在投标人踏勘现场或召开标前会。而无论采购代理机构或招标人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.6如果组织踏勘现场或召开标前会，采购代理机构将向所有已购买了招标文件的潜在投标人发出通知。

## 三、投标文件

7.投标文件的语言和计量单位

7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量单位，应使用中国国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8.投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为资格证明部分、商务部分和技术部分。投标人需在线提交上传至政采云平台。纸质版投标文件所有内容装订成册。投标人须按投标人须知前附表的要求提交纸质投标文件。另外，纸质投标文件需严格与电子投标文件保持一致，一旦出现不符，以电子投标文件为准。

资格审查部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务部分指投标人提供的相关材料证明其具有专职人员、业绩等和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的技术、服务及承诺符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格、商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

8.2投标文件要求内容及编排顺序

资格审查部分：

* 具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书；

* 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书；

* 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（格式自拟）；

* 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书；

* 投标人信用承诺书(见‘响应文件格式’)；

* 银行基本账户开户许可证（提供原件扫描件）或基本存款账户信息；

* 投标保证金缴纳证明；

*中小企业声明函；

投标人认为需要提供的其他资格审查材料（如有）。

商务部分：

* 开标一览表(见‘投标文件格式’)；

* 投标函(见‘投标文件格式’)；

* 法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

* 法定代表人授权委托书(原件)(见‘投标文件格式’)；

投标人近三年业绩；

投标人企业简况（格式自拟）；

投标人认为需要提供的其他商务材料（如有）。

技术部分：

* 偏离表（见‘投标文件格式’）；

* 投标货物主要技术指标和性能的详细描述；

* 项目实施方案；

* 售后服务；

投标人认为需要提供的其他技术材料（如有）。

注：上面加*号项为必须满足项，以招标文件中内容为准，有一项不满足将导致投标被拒绝。

8.3投标文件规格幅面（A4），按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录及连续自然数页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订。为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印。

8.4投标保证金

- （1）投标保证金递交方式：采用网上银行、支票、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

（2）投标人须在开标前提交投标保证金，金额为壹万元整（人民币10000元）保证金须于投标截止时间前到达以上账户，投标截止时间未提供投标保证金的任何投标人的投标将被拒绝（为保证按时到账，请尽量提前办理，并备注项目编号或项目名称）

（3）提交的投标保证金必须从其银行基本账户转出。

账户名称：山西成隆工程项目管理有限公司

账    号：4850 1010 0102 0853 05

开 户 行：兴业银行股份有限公司太原分行

行    号：3091 6100 0002

（4）投标保证金是投标文件的组成部分。

（5）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交投标保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。

（6）在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内（不计利息）退还。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交截止时间后撤回招标文件的；

（二）投标人在招标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，投标人不与招标人签订合同的；

（四）投标与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

8.5投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了完成本次采购货物所需的人工、材料、机械及税金、安全保险等费用。在任何情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人投报多包的，应对每包段分别递交投标文件；

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价；

（4）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑；

（5）投标人的报价优惠承诺应折算在开标一览表，除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件；

（6）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

9.投标内容填写说明

9.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.4开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.投标文件的签署及规定

11.1电子投标文件要求

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致企业、法定代表人CA电子签章及电子签名，委托代理人如已有数字证书，委托代理人签字部分需使用数字证书进行电子签章；如委托代理人无数字证书，委托代理人签字部分由委托代理人在纸质文件上签字后扫描到电子投标文件中。

11.2 纸质投标文件要求

（1）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，需与电子投标文件一致。

- 投标人在开标结束后，应按照招标文件要求将纸质版文件送至代理公司（电子版文件直接打印装订即可），并在每一份投标文件的封面下方填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。

- 11.3投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.4投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

（1）投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致，如有不同以正本为准；

（2）投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，否则按投标无效处理。

11.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.7投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

12.递交投标文件截止时间

12.1 电子投标文件须按照招标公告或更正（澄清）公告中规定的截止时间前加密上传，并于开标时间在规定时间内解密电子投标文件，未在规定时间内将电子投标文件解密，视为未在投标文件截止时间提交投标文件；纸质投标文件须按照投标人须知前附表中在开标后由投标人送至我公司。

12.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长首次投标文件截止日期的，招标人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

13.投标文件的补充、修改和撤回

13.1 投标人可以在提交投标文件截止时间前，对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并在提交投标文件截止时间前上传修改过后的投标文件。

13.2 投标人补充、修改投标文件的材料，应当按照招标文件要求进行签署、盖章并加密后，在提交投标文件截止时间上传。

## 五、开标

15.开标及其有关事项

（一）本次开标采用网上开标方式，采购代理机构（或招标人）按招标文件规定的时间、地点主持开标。

（二）投标人参加开标的代表必须准备好电脑及CA证书登录政采云平台准时参加开标并进行操作。

（三）投标文件递交截止时间后，向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行对投标文件进行解密。

（四）解密完成后，由投标人线上确认各自的报价信息。

（五）会议结束，进入评标阶段；

## 六、资格审查

16.1.开标结束后，招标人及采购代理机构按照招标文件的规定，对投标文件进行资格审查。

16.2资格审查内容标准：

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书； 注：承诺书须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书； 注：承诺书须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书书（格式自拟）； |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书； 注：承诺书须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息 | 证明文件清晰、符合要求 |
| 7 | 投标保证金缴纳证明 | 提供投标保证金交纳凭据； 注：投标保证金须按照投标文件要求在递交投标文件截止时间前足额交纳、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 8 | 投标人为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |

16.3资格审查工作将在评标前完成。资格审查后合格投标人不足3家时，不进入评标环节。

## 七、评标

17.组建评标委员会

17.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

17.2采购代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。

17.3评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

18. 评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照第三部分“评标标准和评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

19.确定中标人

授权评标委员会根据评标结果直接确定中标人。

20.评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

21.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

22.采购项目废标

22.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

22.3废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

## 八、签订合同

23.中标通知

23.1中标人确定后，采购代理机构（或招标人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并在该媒介向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

23.2采购代理机构对未中标的投标人不作未成交原因的解释。

23.3中标通知书是合同的组成部分。

24.中标服务费

| 服务类型 中标金额（万元） 费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

- 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 本项目由中标人在领取中标通知书时，将中标服务费用一次性付清（招标代理服务费不足4000元，按4000元计取）。

25.签订合同

25.1中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订政府采购合同。

25.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十（10%）。

25.4中标人一旦中标，未经采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照中标人中标后悔标、终止或解除合同等依约处理。

25.5违反25.1条、25.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 九、保密和披露

26.保密

发标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.披露

27.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

27.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

28.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

28.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

28.2投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

28.3投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

28.4投标人认为采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

28.5质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

28.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份，并当面办理接收手续。

28.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

28.9采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.10质疑投标人对采购代理机构的答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

## 十一、违约处罚

29.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予退还，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）中标人无正当理由未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

## 十二、政府采购相关政策要求

30. 依据政府采购政策因素的相关规定，如果投标人所提供的服务满足下述要求并经评标委员会\磋商小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

30.1采购货物中含《节能产品政府采购清单》最新一期附件规定的强制性采购产品的，必须采购清单指定产品，否则投标无效。其它货物优先采购《节能产品政府采购清单》最新一期内容中的产品。

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，投标人必须投报“品目清单”范围内的产品。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“品目清单”中政府优先采购产品或“品目清单”范围以外的产品；

（3）投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

国家发展改革委网站（http：//www.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http：//www.cqc.com.cn）。

30.2、本次采购优先采购《环境标志产品政府采购清单》最新一期内容中的产品，查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部网站（http：//www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http：//www.cgpn. org）。

30.3、中小微企业参加本项目投标须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。经评委会评审确认后，依据财库【2020】46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》、晋财购[2022]6号《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》的通知，在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，用扣除后的价格参与评审。（中小企业作为资格条件的除外）。

30.4、残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审，见附件1。

30.5、监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审，见附件2。

30.6、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。

30.7、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标人须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

# 第三部分  评标方法和评标标准

一、评标标准和评标方法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 | 报价 | 未超过预算金额 |  |
|  |  | 投标人签字盖章 | 法定代表人或其委托的代理人签字或盖章并加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 合同履约期限 | 符合或优于招标文件要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 技术要求 | 符合招标文件全部技术要求 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 2.2 | 详细 评审 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分6分；技术服务部分64分；投标报价30分 |  |
| 评定内容及标准 |  |  |  |  |
| 一、商务部分（6分） |  |  |  |  |
| 1、业绩 投标人或所投产品制造商近3年内（2021年11月至今，以合同签订时间为准）签署的同类型合同案例的得2分。最高得6分。 只有提供了合同协议书（至少包含项目名称、合同金额、供货明细、签字盖章、签约时间等内容）、中标（成交）通知书才可认定为有效业绩。 |  |  |  | 6 |
| 二、技术服务部分（64分） |  |  |  |  |
| 1、技术参数、配置符合招标文件要求 满足招标文件要求的全部技术指标的得30分。 - 投标人照搬照抄招标文件技术需求等内容，不能提供所投产品技术指标证明材料的不得分。技术指标有正偏离的加分分值由评标委员会按投标人提供的技术说明文件等资料共同认定确定，每有一项技术指标的正偏离加1分，最多加5分。 技术指标有负偏离的，不影响货物整体性能的，有一项扣1分，超过五项（含五项），则本评分细则技术部分评分整体得分为0分。 - 注：加扣分项须由评标委员会共同认定并在评定意见中注明加扣分理由。 |  |  |  | 30 |
| - 2、供货方案 投标人应提供供货实施方案，包括不限于1、供货进度计划、2、供货方式及运输条件3、提供有辅助机具4、具有确保送货时效性的措施5、货运安全性保障措施等进行打分，每提供一项且方案内容详实、条理清晰、针对性明确，完全满足本项目实施需要的得2分；方案内容一般、条理较清晰、针对性较明确，基本满足本项目实施需要的得1分；方案内容有缺失、条理性差、勉强适用本项目实施的0.5分；不提供不得分，本条最高得10分。 |  |  |  | - 10 |
| 3、组织机构设置 投标人应提供组织机构设置，包括不限于1、组织机构设置总体情况2、管理制度岗位职责划分3、设备设施配备情况4、组织机构框架图等进行打分，每提供一项且组织构架先进、完善、合理，扩展性强，内容详尽、完整可行，完全满足本项目需求，并优于本项目需求的得2分；组织构架较先进、较完善、较合理，扩展性较强，内容一般、基本可行，基本满足本项目需求，得1分；组织构架、扩展性一般，内容不够完整，无法满足本项目需求或未提供不得分，最高得8分。 |  |  |  | - 8 |
| 4、质量管理体系与措施 投标人应提供质量管理体系与措施，包括不限于1、质量管理体系及产品质量保障措施2、质量管理目标3、风险识别及控制等进行打分，每提供一项且质量体系先进、完善、合理，内容详尽、完整可行，完全满足本项目需求，并优于本项目需求的得1分；质量体系较先进、较完善、较合理，内容一般、基本可行，基本满足本项目需求，得0.5分；质量管理体系不完善，内容缺失或未提供的不得分，最高得3分。 |  |  |  | - 3 |
| - 5、应急处置方案 - 投标人针对技术要求应提供应急处置方案，包括不限于1、应急响应时效2、应急处置流程安排3、应急处置保障措施4、事故善后处理预案等进行打分，每提供一项且方案内容详实、条理清晰、针对性明确，完全满足本项目实施需要的得1分；方案内容一般、条理较清晰、针对性较明确，基本满足本项目实施需要的的得0.5分；应急处置方案内容缺失、条理不清晰、无法满足本项目需求或未提供不得分，本条最高得4分。 |  |  |  | 4 |
| - 6、售后服务 - 投标人针对技术要求应提供售后服务方案，包括但不限于1、质保期内外售后服务承诺函2、售后服务内容3、培训人员配备及内容4、售后服务响应时间及方式等进行打分，每提供一项且方案内容详实、条理清晰、针对性明确，完全满足本项目实施需要的得2分；方案内容一般、条理较清晰、针对性较明确，基本满足本项目实施需要的得1分；方案内容有缺失、条理性差、无法满足本项目需求或未提供的不得分；本条最高得8分。 - 有且准确提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分 |  |  |  | 9 |
| 三、报价部分（30分） |  |  |  |  |
| - 满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30%×100 |  |  |  | 30 |

二、评标标准和评标方法正文

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评标程序

2.1符合性、响应性审查

2.1.1评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标服务的质量、服务周期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2.1.2审核内容详见前附表，有一项不符合评审标准的，评标委员会对其将按无效投标处理。

2.1.3投标人或其投标文件出现下列情况之一者，相关投标均应认定为无效投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在同一包段招标中同时投标的；

（2）同一合同包的服务，投标人参与投标的，再委托代理商参与投标的。

2.1.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

2.1.5审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

2.1.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.2详细评审

2.2.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较，评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体按前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分。

2.2.2所有评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3每一投标人的报价得分由评标委员会共同认定，商务部分得分、技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，最终得分为报价、商务部分及技术部分的汇总得分。

2.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

2.3.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

2.4评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3.评标结果

3.1评标委员会根据详细评审结果，按综合得分由高到低顺序排列。本项目授权评标委员直接确定中标人，评标委员会应根据排序推荐结果确定。

# 第四部分  商务、技术要求

- 项目概况

- 项目名称：介休市应急管理局防汛物资采购项目

- 预算金额：107.7475万元

- 合同履约期限：1个月

- 质保期：3年

- 交货地点：采购人指定地点

- 付款方式：验收合格后一次性付款

- 7、验收标准：符合国家相关标准

- 二、介休市应急管理局防汛物资采购项目明细

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水带 DN250（10寸含管接头） | （1）材质：水管材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，需耐磨防刺穿。 ★（2）耐压≥1Mpa； （3）每段水管两端均使用不锈钢快速接头，有防松保险装置，不锈钢精钢卡箍联接，接头本体采用碳素结构钢制作，表面镀锌处理，压力等级≥1Mpa，强力喉箍锁紧水带，接头可承受拉力≥12000N。 （4）6寸、8寸、10寸水带每段长度为20m。 | 盘 | 10 |
| 2 | 高压水带DN200(8寸含管接头) | （1）材质：水管材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，需耐磨防刺穿。 ★（2）耐压≥1Mpa； （3）每段水管两端均使用不锈钢快速接头，有防松保险装置，不锈钢精钢卡箍联接，接头本体采用碳素结构钢制作，表面镀锌处理，压力等级≥1Mpa，强力喉箍锁紧水带，接头可承受拉力≥12000N。 （4）6寸、8寸、10寸水带每段长度为20m。 | 盘 | 10 |
| 3 | 高压水带DN150(6寸含管接头) | （1）材质：水管材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，需耐磨防刺穿。 ★（2）耐压≥1Mpa； （3）每段水管两端均使用不锈钢快速接头，有防松保险装置，不锈钢精钢卡箍联接，接头本体采用碳素结构钢制作，表面镀锌处理，压力等级≥1Mpa，强力喉箍锁紧水带，接头可承受拉力≥12000N。 （4）6寸、8寸、10寸水带每段长度为20m。 | 盘 | 10 |
| 4 | JHS级潜水电缆3*10+1*6 （含1套接头） | （1）材质：JHS级潜水电缆 （2）电缆线两端均配备快速接头，快接防护等级达到IP67 （3）规格3*10+1*6 （4）电缆线每段长20m | 盘 | 2 |
| 5 | 水泵专用不锈钢滤网（高强度） | 高强度不锈钢滤网，在含有泥沙的污水环境中可以长时间运行。带蝶形螺母快速安装，方便装拆清洗。 | 个 | 20 |
| 6 | 潜水线缆接线头 （3P+接地线） | （1）63A—6h 380/415V~ （2）快接防护等级达到IP67 | 个 | 20 |
| 7 | 卡箍专用扳手 | 要求可配套水带卡箍使用 | 个 | 5 |
| 8 | 高压水带 卡箍（8寸） | 适配8寸水带管接头，不锈钢精钢卡箍。 | 个 | 30 |
| 9 | 高压水带 卡箍（10寸） | 适配10寸水带管接头，不锈钢精钢卡箍。 | 个 | 30 |
| 10 | 10寸管接头 | 不锈钢快速接口总成，有防松保险装置；一体式快速插拔式接头分公母头，公头带有密封圈，安装时将公头插入母头中，不锈钢精钢卡箍联接，接头本体采用碳素结构钢制作，表面镀锌处理，压力等级≥1Mpa，强力喉箍锁紧水带，接头可承受拉力≥12000N。 | 个 | 20 |
| 11 | 8寸管接头 | 不锈钢快速接口总成，有防松保险装置；一体式快速插拔式接头分公母头，公头带有密封圈，安装时将公头插入母头中，不锈钢精钢卡箍联接，接头本体采用碳素结构钢制作，表面镀锌处理，压力等级≥1Mpa，强力喉箍锁紧水带，接头可承受拉力≥12000N。 | 个 | 20 |
| 12 | 防水手电（防爆） | 进口灯珠 航空铝材 自由变焦 LAMP BEADS ALUM NUM RLE ZOOM 外壳材质:铝合金 光通量≥260lm 射程:500m 续航≥8小时以上 额定电压:DC3.7V 充电接口:圆孔直充 额定容量≥1*3.0Ah 充电时间:4~5h 光源: LED XPE 电池使用寿命≥1000(循环) 驱动:1*18650 外形尺寸:中158X33mm 容量≥1*3000mA 重量≥0.13kg(净重) 色温≥6000K 防跌落≥1m 档位: 强、中、爆闪光 外壳防护等级:IP65 平均使用寿命:≥100000h 防水性:IP-x8 | 个 | 800 |
| 13 | 雨衣 | 分体式套装，由100%防水PVC材质制造。拉链式，使工作者更舒适。裤子腰部有绳子，可调节松紧 | 件 | 1600 |
| 14 | 雨鞋 | 鞋面材质：橡胶 鞋底材质：橡胶 鞋里材质：布料 高筒 | 双 | 1600 |
| 15 | 雨伞 | 伞布：聚酯纤维，伞杆材质：不锈钢骨架， | 把 | 1400 |
| 16 | 防水头灯 | 1 额定电压≥ DC3.7V 2 额定容量≥ 2000mAh 3 额定功率 ≥聚光3W/泛光3W 4 使用寿命≥ 100000h 5 连续放电时间 强光≥4h 6 续航≥50h 7 节能光≥200h 8 充电时间 ≤4h 9 电池寿命 ≥1000次 10 产品尺寸（长宽高） 78×48×43±2mm 11 产品重量 ≈96g 12 防护等级 IP68 13 防爆标志 Ex ib IICT4 Gb | 个 | 800 |
| 17 | 水泵 | 泵组重量≤115kg(含框架及固定电池) 最大流量≥200L/min ★工作压力≥9.5Mpa(扬程950米) 最大射程≥30m 最大吸程 ≥6m(无需注水及抽真空) 进水口直径：40mm 出水口直径：40mm ★远程输送≥30km(30公里以上) 外形尺寸 ≤长830*宽530*高640mm ★发动机类型：V型双缸、强制风冷、四冲程最大功率≥36HP 综合油耗≤3L 启动方式：电启动发动机转速≥4200rmp 水泵材质和结构 水泵为4缸液压柱塞隔膜泵。泵体采用高强铝合金压铸工艺一次成型，保证水泵在高压工作中不会出现泵体断裂、螺丝脱落等现象。连杆和偏心朝采用铝基合金，同时进行氮化处理，而且采用锻造一次成型。膜片材质为氨酯材料，正常工作几万小时无需更换。水泵采用油水分离的工艺机械音分全部浸没在油仓内，部件不会形成摩擦，保证了水泵的使用寿命。膜片隔离了水不会进入机械仓，因此水泵对水的要求极低，砂石泥浆都可通过 | 个 | 4 |
| 18 | 防水插板 | 强、弱电双用， | 个 | 50 |
| 19 | 配电线插头 | 220V~50Hz1.2A | 个 | 30 |

注：本项目中涉及的产品属于国家强制性产品认证和政府采购节能产品认证的须提供认证证书，标★项为本项目核心参数，不允许负偏离。

# 第五部分  合同原则

政府采购合同

需       方：介休市应急管理局

供       方：

供方在山西德和顺招标代理有限公司组织的介休市应急管理局水域救援个体防护和防汛应急包采购询比项目中成交，经双方协商一致，签订本合同。

一、条款

供方向需方提供 ：                            。

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附货物清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

。

四、售后服务及承诺

五、交货

1、交货日期：                            。。

2、交货地点： 采购人指定地点

六、交验

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

七、需方责任

1、及时办理付款手续。

2、协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，采购代理机构存档一份，采购办备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和询比文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、询比文件

2、响应文件

3、供应商所做的其他承诺

需方（章）： 介休市应急管理局    供方（章）：

法人代表：                            法人代表：

委托代理人：                          委托代理人：

地 址：                               地 址：

电 话：                               电 话：

开户银行：                            开户银行：

账 号：                               账 号 ：

日 期：                                日 期：

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

介休市应急管理局防汛物资采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                               （公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字或盖章）

年  月  日

## 资格审查部分

1、具有独立承担民事责任的能力的承诺函

招标人名称：

本投标人现参与               项目（项目编号：         ）的活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，统一社会信用代码为：               ，基本开户行为：           （开户账号：               ），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人： 	（公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日	期：	年	月	日

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

招标人名称：

本投标人参加                  项目（项目编号：          ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目文件规定的响应投标人资格要求, 如有幸中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/入围/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人： 	（公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日	期：	年	月	日

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（格式自拟）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

招标人名称：

本投标人参与               项目（项目编号：            ）的活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人： 	（公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日	期：	年	月	日

5、投标人信用承诺书

致：山西成隆工程项目管理有限公司

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人全称：                             （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6、银行基本账户开户许可证（提供原件扫描件）或基本存款账户信息；

7、投标保证金缴纳证明；

## 8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          单位的         项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （盖章）

日    期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、投标人认为需要提供的其他资格审查材料（如有）。

商务部分

## 1、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 报价 | 合同履约期限 | 质保期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写：____________ 小写：____________ |  |  |  |

投标人(公章)：

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)      日  期：

附录：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 品牌 | 规格 （型号） | 单价 | 数量 | 总价 | 合同履约期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人可自行延伸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格（含：人工费、机械费、材料费、管理费、税金、利润、安装费及其他达到货物正常的所有费用、质保期内的售后服务费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表不得有缺项，否则视同无效报价。

投标人(公章)：

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日  期：

## 2、投标函（格式）

致：                     (招标人全称)

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动。

为此我方承诺：

1、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期 90日历天 内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：        （办公）          （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 3、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章)：

日  期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

## 4、法定代表人授权委托书  （格式）

山西成隆工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人                   （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （授权代表姓名、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称）       ，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字或盖章生效，特此声明。

投标人(公章)：

法定代表人：   （签字或盖章）

附授权代表有效的身份证正反两面复印件：

## 5、投标人近三年业绩；

## 6、投标人企业简况（格式自拟）；

## 7、投标人认为需要提供的其他商务材料（如有）。

技术部分

1、偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章)

日    期：

注：商务偏离与技术偏离一并填写于此表；

2、投标货物主要技术指标和性能的详细描述；

3、项目实施方案；

4、售后服务；

5、投标人认为需要提供的其他技术材料（如有）。

相关附件：

附件1

残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           （招标人名称）单位的      （项目名称）项目（项目编号：             ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （公章）

日期：     年     月    日

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

附件2

监狱企业证明文件（如不涉及，可不提供）

说明：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。